**MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.**

**3527 Miskolc, József A. u. 78.**

**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

***„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”***

**TÁRGYÚ,**

**A 2015. évi CXLIII. törvény Második RÉSZE,**

**uniós ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ**

**NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**2018.**

**ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, **MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft..** (3527 Miskolc, József A. u. 78.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) közzétett ajánlati felhívás (**2018/S 076-170257**), valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

**Ajánlattételi határidő: 2018. május 24. napján 13:00 óra.**

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78.)

Címzett:

Tel: +36 46519300

Fax: +36 46519306

E-mail: mivizkft@miviz.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Zrt. (H-3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2)

Tel: +36 46 791 916

Fax: +36 46 791 876

E-mail: miskolc@eszker.eu

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap. (mely egy alkalommal + 12 hónappal meghosszabbítható)

A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás merül föl, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.

A közbeszerzési eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

**1. kötet**

**AJÁNLATI felhívás**

*Önálló mellékletben (2018/S 076-170257)*

**2. kötet**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA**
	1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
2. **KÖTET: ajánlati felhívás**
3. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
4. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
5. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
6. **KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS**
	1. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
	2. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára
7. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
	1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
	2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
	3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

**ÉSZ-KER Zrt.**

**H-3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2**

**Tel: +36 46 791 916**

**Fax: +36 46 791 876**

**E-mail:** **miskolc@eszker.eu**

* 1. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza kell igazolni a **+36 46 791 876** faxszámra vagy a miskolc@eszker.eu e-mail címre.
	2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
	3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart.
1. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL**
	1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
	2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
	3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
	4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét.
1. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
	1. A Kbt. 80. § szerinti előzetes vitarendezési kérelem az alábbi címre nyújtható be:

**ÉSZ-KER Zrt.**

**H-3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2**

**Tel: +36 46 791 916**

**Fax: +36 46 791 876**

**E-mail:** **miskolc@eszker.eu**

1. **AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA**
	1. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szempontot alkalmazza.

Ár értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az összehasonlítható ajánlati ár megadásának érdekében a dokumentáció mellékletét képező xls táblázatot kell maradéktalanul kitölteni. A táblázat tartalmazza a beszerezni kívánt termékek megnevezését, súlyszámát és ezen táblázat kitöltésével kiszámolt ár képezi az összehasonlítható ajánlati árat. Ezen megajánlott ár nem kerül rögzítésre a szerződésbe, az kizárólag az ajánlatok összehasonlítására szolgál.

* 1. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette.
	2. Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.
1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
	1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
	2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
	3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
	4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
	1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
	2. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
	3. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
	4. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
1. **TÁJÉKOZTATÁS**
	1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
	2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal**

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100

Központi faxszám: 06-1-476-1390

**Nemzeti Munkaügyi Hivatal**

Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes

1024 Budapest, Margit körút 85.

Telefon: 06 1 346 9414, 06 1 346 9416

Fax: 06 1 346 9417

E-mail: elnok@ommf.gov.hu

Honlap: [www.ommf.gov.hu](http://www.ommf.gov.hu)

**Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap: [www.mbfh.hu](http://www.mbfh.hu)

**NAV**

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36- 1-428-5100

Fax: +36-1- 428-5382

Honlap: [www.apeh.hu](http://www.apeh.hu)

**Nemzetgazdasági Minisztérium**

H-1051 Budapest, József nádor tér 4.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.

Telefon: +36-06-1-374-2700

Fax: +36-06-1-374-2925

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek

**Vidékfejlesztési Minisztérium**

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postai cím: 1860 Budapest

Telefon: 06-1-795-2000

Telefax: 06-1-795-0200

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elerhetosegek

1. **AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN NEM RÖGZÍTETT EGYÉB INFORMÁCIÓK, ELŐÍRÁSOK, CSATOLANDÓ (EGYÉB) DOKUMENTUMOK**
	1. **A közbeszerzési dokumentumok átvétele:** Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi az alábbi linken:

Elérési útvonal: <http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-javitasi-karbantartasi-anyagok>

A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok 4. kötetben kiadott kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével (faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot a letöltéstől számítva haladéktalanul az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőknek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse!

A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

* 1. **Formai előírások:** az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
* az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
* az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
* az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
* az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;
* az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
* az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
* a zárt csomagon *„Ajánlat -* ***MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés*** valamint: *„Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”* megjelölést kell feltüntetni.
	1. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
	2. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
	3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
* a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
* az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
	1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
	2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
	3. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M1).
	4. Irányadó jog: az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
	5. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
	6. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
	7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
	8. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
	9. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
	10. Átszámítás, árfolyamok: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.
	11. Információ az elektronikus katalógusról: Az ajánlatokat nem elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, továbbá azoknak elektronikus katalógust nem kell tartalmazniuk.
	12. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
	13. **Öntisztázás:** a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
	14. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
	15. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
	16. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

**AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA**

Az értékelési szempontok és a hozzájuk tartozó súlyszámok: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, **a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** szempontja alapján értékeli az alábbi bírálatiszempontok alapján:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bírálati szempont** | **Adható pontszám** | **Súlyszám** |
| Ajánlati ár (Nettó Ft) | 0-10 | 80 |
| Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) | 0-10 | 20 |

* + - 1. **Az ajánlati ár**

Az ajánlati ár kialakítása során az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

A nettó ajánlati ár értékelési szempont esetén a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetét kell beárazni. A költségvetés tartalmazza az árazandó tételek meghatározását, és a beszerzendő mennyiségeket, melyek alkalmazásával meghatározásra kerül az ajánlatonként összehasonlítható ajánlati ár. Az így megadott ajánlati ár kizárólag az ajánlatok összehasonlítására szolgál, az a keretszerződésbe nem kerül rögzítésre. A tényleges teljesítés az árazatlan költségvetésben megadott egységárak figyelembe vételével kerül elszámolásra.

A költségvetésben szereplő nettó egységárakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. forgalomba helyezési díj, vám, különböző díjak és illetékek.

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

**A pontozás módszere:**

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti **fordított arányosítás módszere** tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

**2. Fizetési határidő napokban:**

A 2. bírálati szempont (Fizetési határidő napokban) vonatkozásban a felolvasó lapon az Ajánlattevő által vállalt fizetési határidőt kell feltüntetni. Ezen bírálati szempont esetén meghatározásra kerül minimum és maximum érték. A minimum érték mindenki számára kötelező, az 30 napban került meghatározásra. Ajánlatkérő 60 napban határozza meg ezen bírálati szempont esetén azt az értéket, mely feletti megajánlások már nem kerülnek kedvezőbben értékelésre, azok a maximum 10 pontot kapják.

**A pontozás módszere:**

Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlatra (legmagasabb fizetési határidő) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1.bb) pontja szerinti **egyenes arányosítás módszere** tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa – Kitöltési Segédlet**

**Az ajánlat mellékleteként jelen dokumentáció iratmintáinak 2. mellékletében elhelyezett EEKD csatolandó kitöltve**

**I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

**Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,** **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást[[1]](#footnote-2) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez**. **Az *Európai Unió Hivatalos lapjában* közzétett vonatkozó hirdetmény[[2]](#footnote-3) hivatkozási adatai:**

**A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,**
**A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.**

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

**A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk**

**Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A beszerző azonosítása[[3]](#footnote-4)** | **Válasz:**  | **Ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek nem kell kitöltenie** |
| Név:  | **MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.** |
| **Melyik beszerzést érinti?** | **Válasz:** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[4]](#footnote-5): | **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[5]](#footnote-6): | [ - ] |

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Azonosítás:** | **Válasz:** |  |
| Név: | [ ] | cégnyilvántartásban szereplő teljes vagy rövid név |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ][ ] | az előírásnak megfelelően az uniós adószámot kell feltüntetni, a nemzetit csak akkor, ha nincs uniós |
| Postai cím:  | [……] | székhely |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[6]](#footnote-7):Telefon:E-mail cím:Internetcím (*adott esetben*): | [……][……][……][……] | az ajánlattétel során kapcsolatot biztosító személy adatai |
| **Általános információ:** | **Válasz:** |  |
| A gazdasági szereplő mikro-,kis- vagy középvállalkozás[[7]](#footnote-8)? | [] Igen [] Nem | Ez a nyilatkozat nem teljesen azonos a Kbt. vonatkozó rendelkezésével, így kiegészítő nyilatkozat benyújtása szükséges, ha ajánlattevő válasza igen. |
| **Csak ha a közbeszerzés fenntartott[[8]](#footnote-9):** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás[[9]](#footnote-10) vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?**Ha igen,**mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem[…][….] | Jelen eljárás tekintetében nem releváns. |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható | Minden esetben kitöltendő, **magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében vagy igen, vagy nem**.(kapcsolódó rendelkezés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §, 36. §)Közbeszerzési Hatóság által vezetett „minősített ajánlattevők” jegyzéke, kamarai minősítési rendszera kamarai minősítési rendszer kizáró okokkal kapcsolatos körülményt nem igazol, csak alkalmasságot!!! |
| **Ha igen:****Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.** a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[10]](#footnote-11):d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?**Ha nem:****Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,*****ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:***e) A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:  | a) [……]b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):[……][……][……][……]c) [……]d) [] Igen [] Neme) [] Igen [] Nem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):[……][……][……][……] | Kitölteni, igen vagy nem (magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő érvényes ajánlattételéhez igen)Amennyiben a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő **nem** szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben, úgy nem kell megadni.[Nemzeti Adó- és Vámhivatal – www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ koztartozasmentes/ egyszeru\_lekerdezes] |
| **Részvétel formája:** | **Válasz:** |  |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[11]](#footnote-12) | [] Igen [] NemVonatkozó jogszabályi előírás: | Csak ajánlattevő esetén értelmezhető rendelkezés (kapacitást biztosító szervezet esetén nem-et kell jelölni). Közös ajánlat esetén „igen”, egyedüli ajánlat esetén „nem”.  |
| **Ha igen**, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. |  |
| **Ha igen:**a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……]b): [……]c): [……] |  |
| **Részek** | **Válasz:** |  |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] | Jelen eljárás esetén nem releváns. |

**B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk**

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Képviselet, ha van:** | **Válasz:** | Nem csak meghatalmazáson alapuló esetben kitöltendő. Amennyiben több személy képviseli a gazdasági szereplőt, úgy a teljes B részt kell annyiszor ismételni, ahány személy releváns.Nem szükséges feltüntetni az összes lehetséges képviselőt, csak az ajánlatot aláíró tényleges képviselőket. |
| Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  | [……];[……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

**C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Igénybevétel:** | **Válasz:** |  |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?  | []Igen []Nem | **Ajánlattevő részéről minden esetben kitöltendő!!**Igen válasz esetén további dokumentumokat is csatolni kell a kapcsolódó előírások alapján (nyilatkozat minta biztosítása erre az esetre).Kapcsolódó jogszabályi előírások: Kbt. 65. § (7) – (11) bekezdésekKapacitást biztosító szervezet ne töltse ki! |

**Amennyiben igen**, **minden** egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[12]](#footnote-13).

**D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe**

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alvállalkozás:** | **Válasz:** |  |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []NemHa **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  […] | **Ki kell tölteni, mert** ajánlatkérő előírta a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.Csak az ajánlattételkor (jelentkezéskor) ismert alvállalkozókat kell megjelölni, akik kapacitására nem támaszkodik ajánlattevő.Kiegészítő nyilatkozat szükséges a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti információ miatt, ha ajánlattevő válasza igen. (közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni)Kapacitást biztosító szervezet ne töltse ki! |

**Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.**

**III. rész: Kizárási okok**

**A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok**

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel[[13]](#footnote-14);
2. Korrupció[[14]](#footnote-15);
3. Csalás[[15]](#footnote-16);
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[16]](#footnote-17);
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása[[17]](#footnote-18);
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái[[18]](#footnote-19)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:** | **Válasz:** |  |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  | [] Igen [] NemHa a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):[……][……][……][……][[19]](#footnote-20) | Kbt. 62. § (1) a) pont aa)-af) és részben ah) alpontok, 62. § (2) bekezdés**Kötelezően kitöltendő** |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[20]](#footnote-21) adja meg a következő információkat:a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];**c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]b) [……]c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[21]](#footnote-22) |  |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[22]](#footnote-23) **(**öntisztázás)? | [] Igen [] Nem  | **Csak abban az esetben igen, ha a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás sikeres volt. Ebben az esetben a határozatot is csatolni kell** |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[23]](#footnote-24): | [……] | **Sikeres öntisztázás esetén itt nem az öntisztázás tényére kell hivatkozni, hanem az annak során bemutatott intézkedéseket kell röviden ismertetni.** |

**B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:** | **Válasz:** |  |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | Itt **– az összes többi, kizáró okra vonatkozó ponttal ellentétben – az igen választ** kell jelölni, ha a gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró ok hatálya alá.**Kötelezően kitöltendő.**Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:a) Érintett ország vagy tagállamb) Mi az érintett összeg?c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:* Ez a határozat jogerős és kötelező?
* Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.
* Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:

2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |  |
| a) [……]b) [……]c1) [] Igen [] Nem* [] Igen [] Nem
* [……]
* [……]

c2) [ …]d) [] Igen [] Nem**Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | a) [……]b) [……]c1) [] Igen [] Nem* [] Igen [] Nem
* [……]
* [……]

c2) [ …]d) [] Igen [] Nem**Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | Ennél a pontnál kell jelölni a NAV-val kötött megállapodást, („..vagy ezek megfizetésére halaztást kapott..”) amennyiben releváns |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[24]](#footnote-25)[] | Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges.Magyarországi letelepedésű, a köztartozásmentes adózói névjegyzékben szereplő gazdasági szereplő esetén. Amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel az adatbázisban, akkor nem kérhető tőle – hiánypótlásban sem – a pont kitöltése.**Nemzeti Adó- és Vámhivatal –** [**www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ koztartozasmentes/**](http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/%20koztartozasmentes/)**egyszeru\_ lekerdezes****ENNÉL a kizáró oknál nincs lehetőség öntisztázásra!!** |

**C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[25]](#footnote-26)**

**Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés** | **Válasz:** |  |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[26]](#footnote-27)?** | [] Igen [] Nem | Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont**Nem szükséges kitölteni!!!** |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?[] Igen [] NemAmennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:a) **Csődeljárás,** vagyb) **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagyc) **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagyd) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[27]](#footnote-28), vagye) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagyf) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?**Ha igen:*** Kérjük, részletezze:
* Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[28]](#footnote-29).

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem* [……]
* [……]
 | Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont**Mindenképp kitöltendő**Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges**.****(Igazságügyi Minisztérium –** [**www.e-cegjegyzek.hu**](http://www.e-cegjegyzek.hu) |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[29]](#footnote-30)**? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem, | Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont**Nem szükséges kitölteni!!!** |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| **Kötött-e a gazdasági szereplő** **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont**Mindenképp kitöltendő.**Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges**.****Gazdasági Versenyhivatal****www.gvh.hu** |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[30]](#footnote-31)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] | Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont**Mindenképp kitöltendő** |
| **Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy** valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont**Mindenképp kitöltendő** |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] | Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont**Nem szükséges kitölteni!!** |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**,b) Nem **tartott vissza** ilyen információt,c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, ésd) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem | Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i), j) pont.**Mindenképp kitöltendő** |

**D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tisztán nemzeti kizárási okok** | **Válasz:** |  |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): | Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, részben ah) alpont, e)-g) pontok k)-l) pontok, p) pont, részben a Kbt. 62. § (2) bekezdés és Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont**Minden esetben kitöltendő.**Amennyiben a gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, akkor a **nem** részt kell jelölni.Jelen pontban az elektronikus elérhetőség kitöltése nem kötelező, de lehetséges**.**Közbeszerzési Hatóság – [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)Igazságügyi Minisztérium – [www.e-cegjegyzek.hu](http://www.e-cegjegyzek.hu)Munkafelügyelet, Foglalkoztatás-felügyelet - http:// nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=11Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – www.kozrend.hu |
| **Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket? **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  | [] Igen [] Nem[……] | Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont kapcsán kizárt az öntisztázás. |

**IV. rész: Kiválasztási szempontok**

**A kiválasztási szempontokat illetően (α** **szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

**α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**

**A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész** **α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése** | **Válasz:** |  |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem | **Nem szükséges kitölteni.** |

**A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére**

**A gazdasági szereplőnek kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére** | **Válasz:** |  |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába[[31]](#footnote-32)**:Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […](internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | **Az 1.) pontot szükséges kitölteni (igen válasz a nyilvántartásba való bejegyzésre utalással)** |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:**A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] NemHa igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

**B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gazdasági és pénzügyi helyzet** | **Válasz:** | **Jelen eljárásban nem kell kitölteni** |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:**És/vagy**1b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[32]](#footnote-33) (**)**:**Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznemév: [……] árbevétel:[……][…]pénznemév: [……] árbevétel:[……][…]pénznem(évek száma, átlagos árbevétel)**:** [……],[……][…]pénznem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  | nem kell kitölteni |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:**És/vagy**2b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő[[33]](#footnote-34):**Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznemév: [……] árbevétel:[……][…]pénznemév: [……] árbevétel:[……][…]pénznem(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | nem kell kitölteni |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] |  |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók[[34]](#footnote-35)** tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y[[35]](#footnote-36) aránya - és az érték):[……], [……][[36]](#footnote-37)(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):  | Nem kell kitölteni |
| 5) **Szakmai felelősségbiztosításának** biztosítási összege a következő:Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Nem kell kitölteni |
| 6) Az **esetleges** **egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények** tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban **esetlegesen** meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……](internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | nem kell kitölteni |

**C: Technikai és szakmai alkalmasság**

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technikai és szakmai alkalmasság** | **Válasz:** |  |
| 1a) Csak ***építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések* esetében**:A referencia-időszak folyamán[[37]](#footnote-38) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte**: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]Munkák: […...](internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Nem kell kitölteni |
| 1b) Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében:A referencia-időszak folyamán[[38]](#footnote-39) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[39]](#footnote-40): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leírás | összegek | dátumok | megrendelők |
|  |  |  |  |

 | Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében ki kell tölteni.Információ tartalom minden teljesítés tekintetében: az AF III.1.3) szerint. |
| 2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket vagy műszaki szervezeteket[[40]](#footnote-41)** veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……][……] | Nem kell kitölteni |
| 3) A gazdasági szereplő **a minőség biztosítása érdekében** a következő **műszaki hátteret** veszi igénybe, valamint **tanulmányi és kutatási létesítményei** a következők:  | [ | Nem kell kitölteni. |
| 4) A gazdasági szereplő a következő **ellátásilánc-irányítási** és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] | Nem kell kitölteni. |
| **5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:**A gazdasági szereplő lehetővé teszi **termelési vagy műszaki kapacitásaira**, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló **tanulmányi és kutatási eszközökre** és **minőségellenőrzési intézkedéseire** vonatkozó **vizsgálatok[[41]](#footnote-42)** elvégzését. | [] Igen [] Nem | Nem kell kitölteni. |
| 6) A következő **iskolai végzettséggel és szakképzettséggel** rendelkeznek:a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,*és/vagy* (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)b) Annak vezetői személyzete: | a) [……]b) [……] | Nem kell kitölteni. |
| 7) A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] | Nem kell kitölteni. |
| 8) A gazdasági szereplő **átlagos éves statisztikai állományi létszáma** és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám:[……],[……],[……],[……],[……],[……],Év, vezetői létszám:[……],[……],[……],[……],[……],[……] | Nem kell kitölteni. |
| 9) A következő **eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések** fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] | Nem kell kitölteni. |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve [[42]](#footnote-43)**kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**: | [……] | Nem kell kitölteni. |
| 11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében:A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat*:* | [] Igen [] Nem[] Igen [] Nem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Nem kell kitölteni. |
| 12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében:Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?**Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem[…](internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Nem kell kitölteni. |

**D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok**

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok** | **Válasz:** |  |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott **minőségbiztosítási szabványoknak** megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?**Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | **[] Igen** [] Nem(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Nem kell kitölteni. |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt **környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak** megfelel?**Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a **környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat** illetően:Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | **[] Igen** [] Nem[……] [……](internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Nem kell kitölteni. |

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése**

**A gazdasági szereplőnek** **kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.**
**Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:**

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A számok csökkentése** | **Válasz:** |  |
| A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll[[43]](#footnote-44), kérjük, hogy **mindegyikre** nézve adja meg a következő információkat: | [….][] Igen [] Nem[[44]](#footnote-45)(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[45]](#footnote-46) | Nem kell kitölteni. |

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

*Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.*

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[46]](#footnote-47), vagy*

*b) Legkésőbb 2018. április 18-án[[47]](#footnote-48) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentumban a* [………./S ……………….] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

**Ezt a részt értelemszerűen ki kell tölteni, nem csak aláírni, még abban az esetben is, ha nem releváns.**

Keltezés

aláírás(ok):

**Kitöltési útmutató**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára[[48]](#footnote-49) vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt[[49]](#footnote-50) meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő ***nem*** veszi igénybe[[50]](#footnote-51). Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html[[51]](#footnote-52)), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.[[52]](#footnote-53) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)[[53]](#footnote-54). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv[[54]](#footnote-55) hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható[[55]](#footnote-56). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás **minden esetben** lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek[[56]](#footnote-57).

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, **és** a kiválasztási szempontok[[57]](#footnote-58) részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok[[58]](#footnote-59) kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják[[59]](#footnote-60) számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).**Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet[[60]](#footnote-61) végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz*.***

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül** vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez **nem veszi igénybe** más szervezetek kapacitásait, **egy** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely **minden egyes igénybe vett szervezet** vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat[[61]](#footnote-62).

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében **minden egyes** részt vevő gazdasági szereplőnek **külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot** kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, **lehetséges**, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)[[62]](#footnote-63).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást *az Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez**.

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

* **I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**III. rész: Kizárási okok:**

**A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok** (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

**B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok** (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).

**C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését)** (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, **eldöntheti**, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

**D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

**IV. rész: Kiválasztási kritériumok[[63]](#footnote-64):**

**α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**

**A: Alkalmasság**

**B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**

**C: Technikai és szakmai alkalmasság**

**D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok[[64]](#footnote-65) [[65]](#footnote-66)**

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése[[66]](#footnote-67)**

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

**3. KÖTET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

**Adásvételi keretszerződés**

**valamennyi rész vonatkozásában**

**tervezet**

mely létrejött egyrészről a **MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.** (székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 78., adószám: ………………………………, bankszámlaszám: ………………………………… képviseli: ……………………………………………., cg.: ………………………………………………) mint Vevő (továbbiakban Vevő)

másrészről a **…………………** (székhely: ……………………., képv: ……………………….., cégjegyzékszám: …………………………., adószám: …………………; bankszámlaszám: …………………… ) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. **Előzmények**

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 81.§ (1) bek.) folytatott le 2017. évben „**MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés*”*** megnevezéssel.

Az eljárásban 11 részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás ……. részére vonatkozik.

A jelen keretszerződés (továbbiakban: szerződés) a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás – fenti rész vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre.

Vevő kijelenti, hogy a 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

**II. A szerződés tárgya**

1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja – Vevő felhasználása szerint - a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), választékú, a hatályos jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelő, a Vevő által végzett közszolgáltatás vonatkozásában felhasználható javítási és karbantartási anyagokat (továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok szerint.
2. Felek rögzítik, hogy az érintett termékek körét és tervezett (opcióval nem növelt) mennyiségét jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. Egyebekben termékek tételes felsorolását és azok egyéb releváns adatait a közbeszerzési eljárás dokumentumai tartalmazzák részletesen.
4. Eladó rögzíti, hogy valamennyi termék rendelkezik és a szerződés időbeli hatálya alatt rendelkezni is fog az ivóvízhálózatban való alkalmazásra vonatkozó engedéllyel, valamint minden olyan további egyéb feltételekkel, melyet a műszaki leírás általánosan, ill. az adott termékre ill. a termék gyártójára előír. Amennyiben az Eladó a szerződés időbeli hatálya alatt bármely termék vonatkozásában nem rendelkezik ilyen engedéllyel (feltétellel) és nem tud megfelelő termékkel teljesíteni, az súlyos szerződésszegésnek minősül és így a Vevő a szerződéstől a még igénybe nem vett mennyiség vonatkozásában elállhat (a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja).
5. Felek rögzítik, hogy a felhasználás csak a teljesítés időpontjai, és a választék vonatkozásában határozza meg a teljesítést. Ennek okán az egyes felhasználások nem minősülnek önálló szerződésnek.
6. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, valamint Vevő tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben rögzített egyéb feladatok ellátása, figyelemmel a jelen szerződésben foglalt konszignációs raktár alkalmazására is.
7. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor szerződésszerű, ha a teljesített termék a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a Vevő által végzett közszolgáltatásban történő felhasználását.
8. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett (különösen a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos jellemzőkkel bíró termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő előzetes hozzájárulása alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a felek, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik.
9. Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint. A jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját magatartásáért felel. A jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos következményekért, amely e nélkül nem következett volna be.

**III. Az ellenérték**

1. A termékek képzett ellenértékét (vételár) a felek az Eladó ajánlata alapján az alábbiak szerint határozzák meg:

…………………………………. Ft+Áfa, azaz …………………………………………… forint+Áfa

1. Felek rögzítik, hogy a fenti ellenérték a közbeszerzési eljárásban meghatározott módszer szerint számított, értékelésre került nettó képzett összár. Ennek okán a ténylegesen megfizetendő összeg a jelen szerződés alatt ténylegesen átvett termékek ellenértéke.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Felek

az 1. rész vonatkozásában nettó 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint keretösszegig,

a 2. rész vonatkozásában nettó 3 500 000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint keretösszegig

a 3. rész vonatkozásában nettó 8 500 000 Ft, azaz nyolcmillió ötszázezer forint keretösszegig

a 4. rész vonatkozásában nettó 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint keretösszegig

az 5. rész vonatkozásában nettó 1 500 000 Ft, azaz egymillió ötszázezer forint keretösszegig

a 6. rész vonatkozásában nettó 14 000 000 Ft, azaz tizennégymillió forint keretösszegig

a 7. rész vonatkozásában nettó 7 500 000 Ft, azaz hétmillió ötszázezer forint keretösszegig

a 8. rész vonatkozásában nettó 23 000 000 Ft, azaz huszonhárommillió forint keretösszegig

a 9. rész vonatkozásában nettó 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint keretösszegig

a 10. rész vonatkozásában nettó 36 000 000 Ft, azaz harminchatmillió forint keretösszegig

a 11. rész vonatkozásában nettó 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint keretösszegig

kötik.

1. Felek rögzítik, hogy a fentiekben rögzített keretösszegre vetítetten a szerződés további 50% mértékű opciót tartalmaz. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy az opció jogintézményével és jogkövetkezményével tisztában vannak. Felek ez alapján rögzítik, hogy Vevő jogosult egy vagy több jognyilatkozattal az opciós keretösszeg terhére, annak egészére vagy részére termékeket lehívni, melyre az Eladónak teljesítési kötelezettsége keletkezik. Lehívást tartalmazó jognyilatkozat alatt az opciós részre esően terméknek a konszignációs raktárból való vevői felhasználását értik a felek, azaz az Eladó akkor is köteles a konszignációs raktárat a megadott lehívásoknak megfelelően feltöltve tartani, ha az már egészben vagy részben opciós részből finanszírozható termékeket (is) tartalmaz, figyelemmel arra, hogy a lehívás a fentiek szerint történik. Eladó jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond minden olyan fizetési igényéről mely az opciós tétel egészben vagy részben történő le nem hívásával összefüggésben a Vevővel szemben keletkezne.
2. Az egyes termékek egységárát a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az egyes termékek ellenértéke a szerződés időbeli hatálya alatt kötött. Felek rögzítik, hogy az egyes termékek ellenértéke teljes körűen tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban az Eladónál felmerült díjat és költséget (átalánydíj), így további ellenszolgáltatás-fizetési igénnyel az Eladó nem élhet.
3. A teljesített termék ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes teljesítést a Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra). A fenti tartalmú okirat a számla kötelező melléklete.
4. A jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
5. Vevő előleget nem fizet.
6. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő a saját forrásból biztosítja.
7. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában van lehetőség.
8. Felek rögzítik, hogy teljesítés alatt a konszignációs raktárból való felhasználást értik a felek.
9. A teljesítés igazolására …………………………………….. jogosult.
10. Vevő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban a konszignációs raktárból ténylegesen felhasznált mennyiség vonatkozásában. Havonta 1 számla bocsátható ki.
11. Vevő a kiállított számlák összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg Eladó részére forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, azzal Vevő fizetési határideje a számla kézhezvételét követő ……………………… nap.
12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a termék ajánlatban meghatározott ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét is. Eladó a fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve, ha jelen szerződés másképp rendelkezik.
14. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles.

**IV. A szerződés tartalma**

1. Eladó köteles a Vevő központi telephelyén (3527 Miskolc, József A. út 78. ) konszignációs raktárat felállítani a jelen szerződés hatálybalépését követően megtett első lehívás szerint, annak kézhezvételét követő 1 héten belül. Ennek helyét és belső berendezését (jelen szerződés 3. sz. melléklete) Vevő az Eladó részére térítésmentesen biztosítja. A konszignációs raktárba az Eladó köteles a Vevő által külön lehívásokban foglalt termékeket elhelyezni a lehívásban foglalt választékban és mennyiségek szerint. A konszignációs raktár első feltöltésére, a Vevő első lehívásának megküldését követő ……. napon belül kell, hogy teljes körűen sor kerüljön. Felek rögzítik, hogy felhasználásról a Vevő havonta, a tárgyhót követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az Eladót (megjelölve a felhasználással érintett pontos mennyiségét, méretet, egyéb releváns adatokat), aki köteles a raktárkészletet ezt követő 3 munkanapon belül feltölteni. Havária esetében a konszignációs raktárkészlet kiegészítésének határideje a bejelentéstől számított 48 óra.
2. Az árukészlet nagysága és összetétele igény szerint módosítható. A készletek nagyságát és összetételét félévente és/vagy szükség esetén mindkét fél kezdeményezésére felül kell vizsgálni, majd szükség esetén módosítani vagy változatlanul hagyni. Az éven túl nem mozgó tételeket a Felek együttesen megvizsgálják és döntést hoznak a további konszignációs készleten tartásról vagy arról, hogy a Szállító visszaszállítja azt.
3. Felek rögzítik, hogy a konszignációs raktárkészlet az Eladó tulajdonát képezi. A raktárkészletből a Vevő jogosult a szükségletek szerint felhasználást eszközölni. Jelen szerződés vonatkozásában teljesítés alatt a felhasználást értik az egyes termékek vonatkozásában. A felhasználással a tulajdonjog átszáll Eladóról a Vevőre minden további intézkedés nélkül.
4. A felhasználás bejelentése ill. a havaria-megrendelés (lehívás) fogadása érdekében az Eladó köteles folyamatosan a Vevő rendelkezésére álló elérhetőséget (e-mail, fax) biztosítani, és a beérkezett bejelentést haladéktalanul visszaigazolni. E visszajelzésben kell megjelölni (a szükséges okiratok csatolásával), hogy az Eladó él-e jelen szerződés II.7. pontjában foglaltakkal. Amennyiben a Vevő jognyilatkozata nem értelmezhető (pl. átviteli hiba, stb.), akkor az Eladó haladéktalanul köteles ezt jelezni.
5. Eladó a szerződés tárgyát a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a felhasználáshoz szükséges dokumentációval köteles konszignációs raktárban tartani.
6. Nem kell ismételten ezen dokumentációt átadni, ha korábban – jelen szerződés alapján – az már átadásra került, és abban módosítás nem történt és ezt jogszabály nem zárja ki.
7. Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra és felhasználásra alkalmas módon/csomagolásban köteles teljesíteni.
8. A teljesítés helye: 3527 Miskolc, József A. út 78.
9. A teljesítésnek – ide értve a konszignációs raktárban való elhelyezést - úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban megtörténjen:
10. H-Cs 7:00-15:35 P 7:00-14:20
11. havária esetén a Vevő által meghatározott időtartamban.
12. Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére történő fuvarozását. A fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy a termék ne sérüljön, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfeleljen.
13. A lerakodás a Vevő kötelezettsége.
14. A termék(ek) konszignációs raktárba történő bevétele minden esetben szállítási okmányok (szállítólevelek) alapján történik. Felek kifejezetten és ismételten rögzítik, hogy a konszignációs raktárba történő bevételezés nem minősül teljesítésnek.
15. A szállítólevél minimális tartalmi követelménye: az átadott termékek szabatos megnevezése, mennyiségi egysége és mennyisége, egységára, azonosító típus és cikkszáma a kiállítás és átvételi időpontok, valamint az átadó és átvevő (jelen esetben a kihelyezett raktár kezelője) aláírása.
16. Vevő köteles a konszignációs raktár megfelelő őrzéséről, továbbá a termékek megfelelő (gyártói előírásnak való megfelelőség) tárolásáról gondoskodni. Felel mindazon kárért, amely a fentiek megsértéséből adóik.
17. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Felek között együttes átadás-átvételi eljárásra – figyelemmel a konszignációs raktár intézményére – nem kerül sor.
18. Vevő a raktározás ill. különösen a felhasználás során észlelt valamennyi hibát/hiányt haladéktalanul köteles az Eladónak írásban bejelenteni, és – amennyiben ez lehetséges - biztosítani a termék utólagos vizsgálatának lehetőségét.
19. Amennyiben a felhasználás/raktározás során hiba-, vagy hiány állapítható meg (ide értve a teszteljárás eredményeként bebizonyosodott hibát is), akkor Eladó köteles hiány-, és hibamentes terméket szolgáltatni a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül.
20. Kifogás esetén a keletkező kár, továbbá a felmerülő költségek azt a felet terhelik (Vevő, illetőleg Eladó), amelynek a magatartása miatt a költségek felmerültek.
21. Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, melyet Vevő kérésére igazolnia kell.
22. A teljesítésig (adott termék vonatkozásában a konszignációs raktárból való kivétel) az időpontig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, kivéve, ha a kár a Vevő szerződésszegésén alapul. A tulajdonszerzés időpontja a konszignációs raktárból történő kivétel (felhasználás) időpontja.
23. Eladó jogosult a fentiekben meghatározott időtartamokon belül – a Vevő szükségtelen zavarása nélkül, de előzetes bejelentés nélkül – a konszignációs raktárban alkalmazott tárolási körülmények és az ott elhelyezett termékek ellenőrzésére.
24. Vevő a konszignációs raktárba bekerült termékekről nyilvántartást vezet, melyben feltűnteti a felhasznált (kivett) termékeket (darabszám, típus) és annak időpontját is.
25. Felek jelen szerződés vonatkozásában havária alatt az alábbiakat érti: természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet, üzemzavar, üzemi baleset, valamint a hibaelhárítás esetén szükségessé váló azonnali intézkedést igénylő helyzet. víziközmű rendszerek esetén kifejezetten ilyenek a jelentősnek minősülő csőtörések, a vízbázist előre nem látható módon veszélyeztető áradás, a vízbázis mérgeződésének lehetősége, stb.
26. Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

**V. Szerződési biztosítékok**

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek. alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt (értve ez alatt konszignációs raktárba történ elhelyezési, haváriás teljesítési vagy kicserélési határidők bármelyikét) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a. A 30 napot, havária esetén az 1 hetet meghaladó bármely késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést/lehívást azonnali hatállyal felmondani (attól elállni), mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
2. Eladó lehívás-meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek. alapján, ha olyan okból, amiért felelős, bármely lehívás teljesítése meghiúsul. A kötbér mértéke az adott lehívásban szereplő meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértékének 25 %-a.
3. Eladó keretszerződés meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) a keretszerződés a határozott időtartam előtt megszűnik. A szerződés meghiúsulási kötbér alapja az opcióval nem növelt nettó keretösszeg számlákkal le nem fedett (fel nem használt) része. A kötbér mértéke a kötbéralap 25%-a.
4. A Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén.
5. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő kárát.
6. Eladót valamennyi általa szolgáltatott termék vonatkozásában a teljesítéstől (konszignációs raktárból való kivétel) 24 hónapos jótállás terheli, kivéve azon termékeket, ahol a műszaki leírás ennél szigorúbb feltételeket határoz meg, melynél az az irányadó. Amennyiben a gyártó vagy forgalmazó bármelyik terméknél a kereskedelmi forgalomban fentieknél a Vevőre kedvezőbb jótállási időtartamot vállal, akkor az az irányadó a felek jogviszonyára.
7. Eladó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen tárolás, vagy beépítés,

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- elemi csapás,

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

- a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben erről a Vevőt az Eladó a konszignációs raktárba történő elhelyezéskor teljes körűen, írásban tájékoztatta)

miatt következett be.

1. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a terméket kicserélni.
2. Havária esetén a fenti körben rögzített szabályok azzal alkalmazandóak, hogy Eladó a bejelentést követő 24 órán belül köteles hibátlan termék szolgáltatására.
3. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésből a Vevőre, ill. harmadik személyre háramlik. Amennyiben 3. személy a Vevővel szemben fentiek okán érvényesít igényt, Eladó köteles a Vevőt ez alól mentesíteni, ill. olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás kézhezvételének napját követő 3 munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás bekövetkezésétől alkalmazandóak.
4. Amennyiben Vevő ellen az Eladó szerződésszegése okán per indul, akkor az Eladó a Pp. vonatkozó rendelkezésinek megfelelően köteles perbe a Vevő pernyertességének előmozdítása érdekében belépni, ill. amennyiben ez nem lehetséges, vagy a Vevő nem kívánja, minden olyan intézkedést megtenni, amely Vevő pernyertességét előmozdítja. Pervesztesség esetén a fenti szabályok megfelelően alkalmazandóak.
5. Fenti kötelezettség bármelyikének Eladó általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

**VI. A szerződés hatálya, egyéb megállapodások**

1. Jelen szerződést felek 12 hónapos határozott időtartamú eladói teljesítési időszakra kötik azzal, hogy azt a Vevő egyoldalú jognyilatkozatával további 12 hónapra (a keretösszeg opcióval növelt összegének változatlanul hagyása mellett) egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ezen jogával a Vevő az első 12 hónap végét megelőző 15. naptári napig élhet. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen keretszerződés a keretösszeg – illetve amennyiben az opciós részből finanszírozottan bármilyen mennyiség lehívásra került, akkor az opciós résszel növelt keretösszeg - kimerítésével a fenti időtartamok lejárta előtt is megszűnik, minden további jognyilatkozat nélkül.
2. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják.
3. A sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, különösen
	1. amennyiben Vevő
		* 1. a felhasználásra alkalmas termék konszignációs raktárba történő elhelyezését megtagadja,
			2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan további 35 napon túli késedelembe esik,
			3. tevékenysége vagy mulasztása okán a konszignációs raktárban elhelyezett termékek épsége nem biztosítható.
	2. amennyiben Eladó:
		* 1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el.
			2. 30 naptári napnál hosszabb késedelembe esik bármelyik teljesítésnél, illetve haváriánál 1 hétnél hosszabb késedelembe esik,
			3. adószámát törlik,
			4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti,
			5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi felhasználáshoz szükséges bármely feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni,
			6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre irányuló eljárás indul Eladó ellen.
			7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt elveszíti,
			8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval harmadik személynek kár okoz,
4. Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat) ha:
5. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
6. Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
7. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
8. Vevő köteles a szerződést felmondani – adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon - ha
	1. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
	2. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
	3. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
9. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a felet, ha az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle.
10. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére jogosult.
11. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
12. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) és a fax formáját is)
13. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:

Vevő részéről:

Név, beosztás:. ........................................................

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): .....

Jognyilatkozat korlátozása: -----

Név, beosztás:

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) :

Jognyilatkozat korlátozása:

Név, beosztás: ….............................................

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) :

Jognyilatkozat korlátozása:

Eladó részéről:

Név, beosztás: …........................................................

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) :

Jognyilatkozat korlátozása:

Név, beosztás: …........................................................

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):

Jognyilatkozat korlátozása:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont szerinti szerződésmódosulás):
2. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
3. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

1. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
2. Felek megállapodnak abban, hogy különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít.
3. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
4. A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas információkra, így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra is kiterjed.
5. A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem tehet hozzáférhetővé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján kötelező vagy valamely bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett.
6. A Felek kötelesek a hatóság (bíróság) figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő kezelésére. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik annak közismertségére hivatkozik.
7. A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a Szerződés megszűnése után is hatályban maradnak.
8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
9. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
10. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
11. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Vevőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Vevőnek felróhatóan következett be).
12. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.
13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
14. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
15. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez – a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Kbt, valamint a Kbt. által biztosított körben a Polgári Törvénykönyv, és a – beszerzés tárgya szerint – vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
17. Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok.
18. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.

Miskolc, 2018. ……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………….Vevő | ………..…………………………………Eladó |
|  |  |

pénzügyi ellenjegyző: ……………………………

**4. KÖTET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően); |  |
| Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (…. sz. melléklet)[A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] |  |
| A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – adott esetben  |  |
| Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet). |  |
| **AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (7. sz. melléklet) |  |
| Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (8. sz. melléklet) |  |
| Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| **ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| **AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| a papír alapú példányról készített 2 db elektronikus példány |  |

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (5/A. sz. melléklet és 5/B. sz. melléklet).A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. |  |
| **A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁG NYILVÁNTARTÁSÁBAN VALÓ SZEREPLÉSRE, VAGY A LETELEPEDÉS SZERINTI ORSZÁGBAN ELŐÍRT ENGEDÉLLYEL, JOGOSÍTVÁNNYAL VAGY SZERVEZETI, KAMARAI TAGSÁGGAL VALÓ RENDELKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. |  |
| **MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| **M/1.** a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése. |  |
| **M/2.** a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján, a megajánlott termékek leírása, mely szerint a megajánlott termékek megfelelnek az előírt minimum műszaki követelmény(ek)nek. |  |

**1.1. sz. melléklet**

**Felolvasólap[[67]](#footnote-68)**

**………………….. rész vonatkozásában**

1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

adószám: …………………………………………………..

1. **Ajánlattétel tárgya:**

**„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**

**…………….. rész**

1. **Ajánlat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati ár (nettó Ft)** | **………………………… Ft** |
| **Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap)** | **…………………………. nap** |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**1.2. sz. melléklet**

**Felolvasólap[[68]](#footnote-69)**

**(közös ajánlattétel esetén)**

**………….. rész vonatkozásában**

**Közös ajánlattevők**

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

**Közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag adatai** (név, székhely):

adószám: ………………………………………………………….

**Tag adatai** (név, székhely)[[69]](#footnote-70):

adószám: ………………………………………………………..

1. **Ajánlattétel tárgya:**

**„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**

**…………….. rész**

1. **Ajánlat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati ár (nettó Ft)** | **………………………… Ft** |
| **Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap)** | **…………………………. nap** |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**2. sz. melléklet**

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa**

**I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

***Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,******feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást[[70]](#footnote-71) használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez****.*

**Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett *vonatkozó hirdetmény[[71]](#footnote-72)* hivatkozási adatai:**
**A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,**
**a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

***Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.***

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

**A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk**

***Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.* Ha nem, akkor *ezt az információt* a gazdasági szereplőnek *kell kitöltenie.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***A beszerző azonosítása[[72]](#footnote-73)*** | ***Válasz:*** |
| Név:  | **MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.** **3527 Miskolc, József A. u. 78.** |
| ***Melyik beszerzést érinti?*** | ***Válasz:*** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[73]](#footnote-74): | **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[74]](#footnote-75): | [ - ] |

***Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie*.**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Azonosítás:*** | ***Válasz:*** |
| Név: | [ ] |
| Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ][ ] |
| Postai cím:  | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[75]](#footnote-76):Telefon:E-mail cím:Internetcím (*adott esetben*): | [……][……][……][……] |
| ***Általános információ:*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[76]](#footnote-77)? | [] Igen [] Nem |
| **~~Csak ha a közbeszerzés fenntartott~~~~[[77]](#footnote-78)~~~~:~~** ~~A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás~~~~[[78]](#footnote-79)~~ ~~vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?~~**~~Ha igen,~~** ~~mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?~~~~Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.~~ | ~~[] Igen [] Nem[…][….]~~ |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:****Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.***a)* Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:*b)* Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:*c)* Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[79]](#footnote-80):*d)* A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?**Ha nem:****Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,*****ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:****e)* A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:*  | *a)* [……]*b)* (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):*[……][……][……][……]**c)* [……]*d)* [] Igen [] Nem*e)* [] Igen [] Nem*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):**[……][……][……][……]* |
| ***Részvétel formája:*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[80]](#footnote-81) | [] Igen [] Nem |
| ***Ha igen****, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.* |
| **Ha igen:***a)* Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):*b)* Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:*c)* Adott esetben a részt vevő csoport neve: | *a)*: [……]*b)*: [……]*c)*: [……] |
| ***Részek*** | ***Válasz:*** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

**B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk**

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Képviselet, ha van:*** | ***Válasz:*** |
| Teljes név; a születési idő és hely, ha szükséges:  | [……];[……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

**C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Igénybevétel:*** | ***Válasz:*** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?  | []Igen []Nem |

***Amennyiben igen****,* ***minden*** *egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az* ***e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben*** *meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.*

*Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.*

*Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[81]](#footnote-82).*

**D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe**

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Alvállalkozás:*** | ***Válasz:*** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen [] NemHa **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […] |

***Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.***

**III. rész: Kizárási okok**

**A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok**

*A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:*

1. ***Bűnszervezetben*** *való részvétel[[82]](#footnote-83);*
2. ***Korrupció[[83]](#footnote-84);***
3. ***Csalás[[84]](#footnote-85);***
4. ***Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[85]](#footnote-86);***
5. ***Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása******[[86]](#footnote-87);***
6. ***Gyermekmunka és az emberkereskedelem*** *más formái[[87]](#footnote-88)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:*** | ***Válasz:*** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  | [] Igen [] Nem*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):**[……][……][……][……][[88]](#footnote-89)* |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[89]](#footnote-90) adja meg a következő információkat:*a)* Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];**c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | *a)* Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]*b)* [……]*c)* A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[90]](#footnote-91)* |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[91]](#footnote-92) (Öntisztázás)? | [] Igen [] Nem  |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[92]](#footnote-93): | [……] |

**B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:*** | ***Válasz:*** |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:*a)* Érintett ország vagy tagállam*b)* Mi az érintett összeg?*c)* A kötelezettségszegés megállapításának módja:1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:* Ez a határozat jogerős és végrehajtható?
* Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.
* Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:

2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:*d)* Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** | **Társadalombiztosítási hozzájárulás** |
| *a)* [……]*b)* [……]*c1)* [] Igen [] Nem* [] Igen [] Nem
* [……]
* [……]

*c2)* [ …]*d)* [] Igen [] Nem**Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] | *a)* [……]*b)* [……]*c1)* [] Igen [] Nem* [] Igen [] Nem
* [……]
* [……]

*c2)* [ …]*d)* [] Igen [] Nem**Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| *Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[93]](#footnote-94)**[……][……][……]* |

**C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[94]](#footnote-95)**

***Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés*** | ***Válasz:*** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén[[95]](#footnote-96)?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?[] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:*a)* **Csődeljárás,** vagy*b)* **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy*c)* **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy*d)* A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[96]](#footnote-97), vagy*e)* Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy*f)* Üzleti tevékenységét felfüggesztette?**Ha igen:*** Kérjük, részletezze:
* Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére[[97]](#footnote-98).

*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem* [……]
* [……]

*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést[[98]](#footnote-99)**?Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,[……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| **Kötött-e a gazdasági szereplő** **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről[[99]](#footnote-100)** a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| **Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy** valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?**Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem[…] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?*a)* A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**,*b)* Nem **tartott vissza** ilyen információt,*c)* Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és*d)* Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

**D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tisztán nemzeti kizárási okok*** | ***Válasz:*** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?*Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):**[……][……][……][[100]](#footnote-101)* |
| **Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?**Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  | [] Igen [] Nem[……] |

**IV. rész: Kiválasztási szempontok**

***A kiválasztási szempontokat illetően (α*** ***szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:***

**α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**

***A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész*** ***α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése*** | ***Válasz:*** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

**A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag** ***abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére*** | ***Válasz:*** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába[[101]](#footnote-102)**:*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | […]*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:**A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] NemHa igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |

**B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Gazdasági és pénzügyi helyzet*** | ***Válasz:*** |
| *~~1a)~~* ~~A gazdasági szereplő („általános”)~~ **~~éves árbevétele~~** ~~a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:~~**~~Vagy~~***~~1b)~~* ~~A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő~~~~[[102]](#footnote-103)~~ ~~(~~**~~)~~**~~:~~***~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~(évek száma, átlagos árbevétel)~~**~~:~~** ~~[……],[……][…]pénznem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| *~~2a)~~* ~~A gazdasági szereplő éves („specifikus”)~~ **~~árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan~~**~~, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:~~**~~Vagy~~***~~2b)~~* ~~A gazdasági szereplő~~ **~~átlagos~~****~~éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő~~~~[[103]](#footnote-104)~~~~:~~***~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem~~~~(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott~~ **~~pénzügyi mutatók~~~~[[104]](#footnote-105)~~** ~~tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~(az előírt mutató azonosítása – x és y~~~~[[105]](#footnote-106)~~ ~~aránya - és az érték):~~~~[……], [……]~~~~[[106]](#footnote-107)~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~5)~~ **~~Szakmai felelősségbiztosításának~~** ~~biztosítási összege a következő:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,~~**~~adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……],[……][…]pénznem~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~6) Az~~ **~~esetleges~~****~~egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények~~** ~~tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:~~*~~Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban~~* ***~~esetlegesen~~*** *~~meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[……]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**C: Technikai és szakmai alkalmasság**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Technikai és szakmai alkalmasság*** | ***Válasz:*** |
| *~~1a)~~* ~~Csak~~ ***~~építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések~~* ~~esetében~~**~~:~~~~A referencia-időszak folyamán~~~~[[107]](#footnote-108)~~ ~~a gazdasági szereplő~~ **~~a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte~~**~~:~~*~~Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]~~~~Munkák: […...]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| *1b)* Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében:A referencia-időszak folyamán[[108]](#footnote-109) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[109]](#footnote-110): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leírás | összegek | dátumok | megrendelők |
|  |  |  |  |

 |
| ~~2) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~szakembereket vagy műszaki szervezeteket~~~~[[110]](#footnote-111)~~** ~~veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:~~~~Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:~~ | ~~[……][……]~~ |
| ~~3) A gazdasági szereplő~~ **~~a minőség biztosítása érdekében~~** ~~a következő~~ **~~műszaki hátteret~~** ~~veszi igénybe, valamint~~ **~~tanulmányi és kutatási létesítményei~~** ~~a következők:~~  | ~~[……]~~ |
| ~~4) A gazdasági szereplő a következő~~ **~~ellátásilánc-irányítási~~** ~~és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| ***~~5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:~~***~~A gazdasági szereplő lehetővé teszi~~ **~~termelési vagy műszaki kapacitásaira~~**~~, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló~~ **~~tanulmányi és kutatási eszközökre~~** ~~és~~ **~~minőségellenőrzési intézkedéseire~~** ~~vonatkozó~~ **~~vizsgálatok~~~~[[111]](#footnote-112)~~** ~~elvégzését.~~ | ~~[] Igen [] Nem~~ |
| ~~6) A következő~~ **~~iskolai végzettséggel és szakképzettséggel~~** ~~rendelkeznek:~~*~~a)~~* ~~A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,~~ ***~~és/vagy~~*** ~~(a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)~~~~b) Annak vezetői személyzete:~~ | ~~a) [……]b) [……]~~ |
| *~~7)~~* ~~A gazdasági szereplő a következő~~ **~~környezetvédelmi intézkedéseket~~** ~~tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~8) A gazdasági szereplő éves~~ **~~átlagos statisztikai állományi~~**~~-~~**~~létszáma~~** ~~és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:~~ | ~~Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:[……],[……],[……],[……],[……],[……],Év, vezetői létszám:[……],[……],[……],[……],[……],[……]~~ |
| ~~9) A következő~~ **~~eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések~~** ~~fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:~~ | ~~[……]~~ |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve **kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**[[112]](#footnote-113)**:**  | [……] |
| 11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében:A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem[] Igen [] Nem*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |
| 12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében:Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?**Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:*Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:* | [] Igen [] Nem[…]*(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]* |

**D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok**

***A gazdasági szereplőnek* kizárólag *abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok*** | ***Válasz:*** |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott~~ **~~minőségbiztosítási szabványoknak~~** ~~megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?~~**~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~~~[……] [……]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |
| ~~Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított~~ **~~igazolást,~~** ~~amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak~~** ~~megfelel?~~**~~Amennyiben nem~~**~~, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a~~ **~~környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat~~** ~~illetően:~~*~~Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:~~* | ~~[] Igen [] Nem~~~~[……] [……]~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~* |

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése**

***A gazdasági szereplőnek*** **kizárólag** ***abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények,* ha vannak ilyenek, *a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.***
***Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:***

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***A számok csökkentése*** | ***Válasz:*** |
| ~~A gazdasági szereplő a következő módon~~ **~~felel meg~~** ~~a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:~~~~Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel~~ **~~mindegyikre~~** ~~nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:~~*~~Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll~~~~[[113]](#footnote-114)~~~~, kérjük, hogy~~* ***~~mindegyikre~~*** *~~nézve~~**~~adja meg a következő információkat~~*~~:~~ | ~~[….][] Igen [] Nem~~~~[[114]](#footnote-115)~~*~~(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]~~~~[[115]](#footnote-116)~~* |

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz[[116]](#footnote-117), vagy*

*b) Legkésőbb 2018. október 18-án[[117]](#footnote-118) az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a* [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása

**3.1. számú melléklet**

**Ajánlati nyilatkozat**[[118]](#footnote-119)

**…… rész vonatkozásában**

A Kbt.66. § (2) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(ajánlattevő megnevezése)* …………………………. *(ajánlattevő székhelye),* …………………………. *(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)* nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. *(tisztség megjelölése)*, a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk a közbeszerzési eljáráshoz rendelkezésre bocsátott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik, az ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételeit elfogadjuk.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet alapján a szerződés megkötését vállaljuk, és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**3.2 sz. melléklet**

**Ajánlati nyilatkozat**

**………. rész vonatkozásában**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ajánlattevő megnevezése) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ajánlattevő székhelye), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tisztség megjelölése), a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján[[119]](#footnote-120), hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe[[120]](#footnote-121):

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni**  |
|  |
|  |

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján[[121]](#footnote-122), hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozó neve, címe** | **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni** |
|  |  |
|  |  |

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján[[122]](#footnote-123), hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni[[123]](#footnote-124):

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)** | **Az alkalmassági feltétel[[124]](#footnote-125), amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik** (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) |
|  |  |
|  |  |

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk

* a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ……………………………………-vállalkozásnak[[125]](#footnote-126) minősül /
* nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá[[126]](#footnote-127).

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**4. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**az erőforrások rendelkezésre állásáról**[[127]](#footnote-128)

**..… rész vonatkozásában**

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján kijelentem, hogy a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”,** tárgyban megindított közbeszerzési eljárásbana szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

Mellékelten csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 …...………………………………………..

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**5. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**6. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

**A 321/2015 Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 2017. évi LIII törvény előírásaira tekintettel, nyilatkozom, hogy cégemet**[[128]](#footnote-129)

* a szabályozott piacon jegyzik / szabályozott piacon nem jegyzik.

**A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponttal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:**

* nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja* szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[129]](#footnote-130):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[130]](#footnote-131)

vagy

* nyilatkozom, hogy *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja* szerint tényleges tulajdonos nincs.

 **II.**

Alulírott \_\_\_\_ mint a(z) \_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_ adószám: \_\_\_\_) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője[[131]](#footnote-132) a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom.

A)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

B)\* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet(ek) megnevezése a következő[[132]](#footnote-133):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **cégnév** | **székhely** | **adószám** |
|  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

**7. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**[[133]](#footnote-134)

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben: [[134]](#footnote-135)

*a)* az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

*aa)* a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

*ab)* az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

*ac)* az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

*ad)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

*ae)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

*af)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

*ag)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

*ah)* a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az *a)–g)* pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

*e)* gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, amennyiben

*a)* vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

*b)* az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

|  |
| --- |
| Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
|  |  |  |
|  |  | (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |

)

**8. sz. melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesítette:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szerződést kötő másik fél***(neve, székhelye, referenciát igazoló személy neve, telefonszáma, e-mail címe)* | **Teljesítés ideje** *(időtartama, -tól –ig, év, hónap, nap pontossággal)***és helye** | **Szolgáltatás tárgya, megnevezése** | **Az ellenszolgáltatás összege** *(nettó Ft)* | **A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?***(igen/nem)* | **Az ellátott szolgáltatás rövid leírása** | **Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a” oszloppal** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása

**9. sz. melléklet**

**Nyilatkozat**

**A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (érdekelt gazdasági szereplő megnevezése) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhelye) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adószáma) nevében cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[135]](#footnote-136), **a „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben

 **nyilatkozom**,

hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait Ajálatkérő honlapjáról 2016. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hó \_\_\_ napján letöltöttem.

Érdekelt Gazdasági Szereplő elérhetőségei, adatai:

|  |  |
| --- | --- |
| Az eljárásban illetékes kapcsolattartó személy neve: |  |
| Levelezési cím: |  |
| Telefonszám: |  |
| Telefax szám[[136]](#footnote-137): |  |
| Elektronikus levelezési cím: |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása)

**10. sz. melléklet**

**MEGHATALMAZÁS**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (személyi igazolvány száma.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), hogy **a „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”** tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása)

 képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Hálózati nyomócsövek**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
|  |  |
| **Hálózati nyomócsövek** |
| Anyag: PE100 SDR17 vagy PE100 SDR11 kivitelben ivóvízre. |  |
| Az alapanyag a PE100+ pozitív listáján szerepeljen. |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel |  |
| A termék rendelkezzen a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal. |  |
| Vonatkozó szabványok: MSZ EN12201-1, EN12201-2 |  |
| **GÖV (duktil) csövek, Acél csövek, Horganyzott csövek** |
| Anyag: PE100 SDR17 vagy PE100 SDR11 kivitelben ivóvízre. |  |
| Az alapanyag a PE100+ pozitív listáján szerepeljen. |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel |  |
| A termék rendelkezzen a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal. |  |
| Vonatkozó szabványok: |  |
| MSZ 29, MSZ 99,  |  |
| DIN 1629, DIN 2448,  |  |
| ASTM A 519,  |  |
| GOSZT 8731, GOSZT 8732 |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: PE Idomok**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
| A polietilén idomok teljesítsék az EN 12201-3 / ISO 4427-3 szabvány-követelményeket; |  |
| Minden, a magyarországi piacon kapható típusú elektrofúziós hegesztő berendezéssel használható legyen; |  |
| Szabványos csatlakozókkal és hegesztési adatokat tartalmazó vonalkóddal rendelkezzen; |  |
| **Anyag**: PE100 SDR17 vagy PE100 SDR11 kivitelben ivóvízre. Az alapanyag a PE100+ pozitív listáján szerepeljen. |  |
| Egyedi vonalkód minden egyes terméken, amely tartalmazza az összes hegesztési paramétert, az ISO 13950 szerint. A vonalkódnak tartalmaznia kell a nyomonkövetési információt az ISO 12176 szerint. |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi **OTH** engedéllyel és a gyártó által kiállított **Teljesítménynyilatkozattal**. |  |
|  |  |

Kelt: …………………………………………..

………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Golyós és gömbcsapok**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
|  |  |
| **Egyéb golyóscsapok** |
| Anyagjellemző: golyóscsap anyaga (sárgaréz) CuZn40Pb2 ill. CuZn39Pb3, fogantyú AlSi12, Tömítő NBR, EPDM Elvárt műszaki teljesítmény (szintek és osztályok) - A Kormány 275/2013 (VII. 16. ) Korm. rendelete alapján. Szintek és osztályok vizsgálata és értelmezése az MSZ EN 13828 számú szabvány 7.5.3 pontja szerint. |  |
| Elvárt műszaki teljesítmény (szintek és osztályok) - A Kormány 275/2013 (VII. 16. ) Korm. rendelete alapján. Szintek és osztályok vizsgálata és értelmezése az MSZ EN 13828 számú szabvány 7.5.3 pontja szerint. |  |
| **Rézötvözetű gömbcsapok** |
| Rézötvözetű gömbcsapok anyaga korrózió rezisztens rézötvözetből készüljön korróziómentes ház (bronz, speciális sárgaréz) kétállású golyóscsap (óramutató járásával megegyező zárási irány) korróziómentes kötőelemek a cső-mérőóra kapcsolat minél kevesebb elemből álljon – (kombi kivitel előnyben!) illetéktelen szerelés elleni védelem |  |
| A tömítő O-gyűrűn kívül a szerkezet minden egyes eleme ugyanazon korrózió rezisztens rézötvözetből |  |
| Nagyszilárdságú, zárt házas (nem fedeles)  |  |
| Nyitott állapotban teljes szelvényű átfolyás  |  |
| Roncsolásmentesen visszabontható legyen |  |
| Alkalmazás: Beépítési készlettel szerelhető legyen. Agresszív talajra korrózióvédelem |  |
| Üzemi tartomány: 10-16 bar |  |
| Mérettartomány: 13 < DN < 63 |  |
| Csatlakozás: külső/belső menetes csatlakozási lehetőség, bedugós, húzásbiztos gyűrűs csőkötés megoldás, ill. menetes mérőóra gyors és megbízható szerelhetősége hollandival |  |
| süllyesztékes kovácsolási technológiával készül, ami garantálja a zárványmentességet  |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.  |  |
| A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Szerelvények**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
| Anyagjellemző: Agresszív talajokkal szemben anyagában ellenálló rézötvözet |  |
| A tömítő O-gyűrűn kívül a szerkezet minden egyes eleme ugyanazon korrózió rezisztens rézötvözetből |  |
| Kialakítás.: korróziómentes kötőelemek, külső/belső menetes csatlakozás, illetéktelen szerelés elleni védelem |  |
| Csatlakozás: bedugós ill. húzásbiztosító gyűrűs, menetes csőkötés megoldás |  |
| Üzemi tartomány: 10-16 bar |  |
| Mérettartomány: 25< DN<63 |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.  |  |
| A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges. |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Horganyzott fittingek**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
| Anyagjellemző: az alapanyag és a menetcsatlakozó tekintetében. Feleljenek meg az EN 10242:1996 sz. szabványnak és „A” anyagminőség jelöléssel legyenek ellátva. |  |
| Jelzés: **a termék márka jelzése és mérete a termék testen nem eltávolítható módon legyen feltüntetve** |  |
| Csatlakozás: menet csatlakozó tekintetében az EN 10242:1996 sz. szabvány |  |
| Üzemi tartomány: 10- 25 bar |  |
| Vonatkozó szabványok: Az ivóvízzel érintkező termékek elégítsék ki a 201/2001 (X.25) és 47/2005 (II.11) számú kormányrendelet előírásait |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal. |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Vízszabályozó szelepek**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
|  |  |
| **Tolózárak** |
| Öntvényház anyagjellemző: MSZ EN 545:2011 |  |
| Néveleges méretnek megfelelő szabad átömlési keresztmetszet. Tolózárház és kupola kialakítása100 %-ban korrózióvédelemmel ellátott (a tolózár kupolája és alsó része között süllyesztett csavarkötéssel, átmenő furat nélkül, a kupolarész tömítése olyan kialakítású legyen, hogy a menetet védje a korróziótól). Szabvány EN 1074-1 és – 2, EN 1171 a beépítési hossz az EN 558:2017 GR 14 rövid. |  |
| Korrózióvédelmi bevonat: kívül/belül epoxi alapanyagú festékrendszer, min 250μm anyagában rozsdamentes acélcsavarok |  |
| Üzemi tartomány: 10-16 bár |  |
| Mérettartomány: 50 < DN < 600 |  |
| Alkalmazás: A gumibevonatú ék sínben megvezetve működjön kupolába az orsó és O-gyűrű cserélhető legyen. |  |
| PN 16 – ig legyen nyomásálló |  |
| Max. 50 C0 hőmérsékletig |  |
| Földbeépített vezetéknél beépítési készlettel rendelkezzen |  |
| Felsőrész imbuszcsavarokkal legyen rögzítve és cserélhető legyen |  |
| Nyomás alatti orsótömítés cserélhetőség biztosítása |  |
| Anyaga: gömbgrafitos öntöttvas |  |
| Bevonata: epoxigyanta porbevonat kívül és belül a GSK – Minőségi Közösség szerelvények és csőidomok porbevonattal történő tartós korrózióvédelmére – RAL – GZ 662 követelményei szerint, figyelembe véve a DIN 3476 (P) ÉS DIN 30677-2 szabványokat (rétegvastagság min. 250 m, pórusmentesség 3 kV-nál tapadás kívül és belül min. 12 N/mm2 forró vízben való tárolást követően, közegészségügyi engedély ivóvíz ellátás területén való alkalmazásához, ellenőrzést független bevizsgáló intézet által) |  |
| A többi fémrész korrózióálló acél vagy bronz (nincs kémiai kölcsönhatás) |  |
| A süllyesztett illesztőcsavarok fészke viasszal kiöntve (elszigetelés a környezettől) |  |
| Beépítési hossz: rövid és ún. hosszú kivitel |  |
| Csatlakozás: karimás Csavar kiosztás: szabvány szerinti (nyomásfokozatoknak megfelelően) |  |
| Fordulatszám: ≥ 18 |  |
| Zárás irány: jobb (óramutató járásával megegyező) |  |
| Felépítés: felfüggesztőgyűrűs orsóvezetés |  |
| Poliamid/bronz csapágy min. 2szeres „O” gyűrűvel |  |
| Kotyogásmentes ékvezeték |  |
| Gumibevonatú elzárótest |  |
| Fedélrögzítő csavarok fedéltömítésbe ágyazva és viasszal kiöntve |  |
| Megszakításvédelem |  |
| Kulcsszár: négyszög keresztmetszetű, gyártmányfüggetlen |  |
| Kompatibilitás: külméreti kompatibilitás más gyártmányú, megegyező átmérőjű tolózárakkal |  |
| Az orsótömítés és csapágyazás a cserélhető fedéllel együtt egy szerkezeti elem legyen. |  |
| Vonatkozó szabványok: DIN 3352, MSZ 2887/2 |  |
| A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges. |  |
|  |  |
| **Beépítési készlet (teleszkópos)** |
| Kompatibilitás a szállított tolózárakkal |  |
| Könnyű és gyors beépíthetőség, nincsenek hegesztett kapcsolatok. |  |
| Információs tábla RD, DN adatokkal |  |
| PE védőcsővel rendelkezzen. Kulcscső és kulcsszár horganyzott, HDPE megerősített  |  |
| A kulcsnégyszög és az orsó karmantyú anyaga gömbgrafitos öntöttvas.  |  |
|  |  |
| **Rugós visszacsapó szelepek** |
| A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek, (feleljenek meg a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által a (RAL-GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek (250 μ rétegvastagság, 12 N/mm2 tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V átütés tesz alapján, ütésállóság (5N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2). Vagy az MSZ EN ISO 6270-1-es vizsgálat szerint,, ahol 5 N/m ütőmunkát végző súly átmérője 20 mm.) követelményeknek (a csavarok min. A4 anyagminőségűek, acél alkatrészek min. KO38 anyagminőségűek.) |  |
| ¾” – 1 ¼” mérettartományban |
| Anyaga: sárgaréz |  |
| Test: sárgarézötvözet (CW617N) |  |
| Tengely: polimer |  |
| Rugó: rozsdamentes acél (AISI302) |  |
| Alátét: polimer |  |
| Szelepgumi: NBR |  |
| Csatlakozás: menetes csatlakozással, sárgarézötvözet (CW617N) |  |
| 50-60 mérettartományban |
| Anyaga: öntöttvas vagy rozsdamentes acél |  |
| A nyitást-zárást a rugóval terhelt szeleptányér végzi, és a karima közé szerelhető |  |
| 80-150 mérettartományban |
| Anyaga: gömbgrafitos öntöttvas  |  |
| Karima közé szerelhető legyen |  |
|  |  |
| **Légtelenítőszelep** |
| Automatikus, egy szelepes kivitel üzem közbeni használatra és kis levegő mennyiségre |  |
| Öntvényház anyagjellemző: MSZ EN 545:2011, poliacetal műgyanta |  |
| Korrózivóvédelmi bevonat: |  |
| Üzemi tartomány: 0,8 - 16 bár |  |
| Mérettartomány: 25 < DN < 80 (1”) |  |
| A belső menetes csatlakozás rozsdamentes acélgyűrűvel megerősítve. |  |
| Minden mechanikus alkatrész korrózióálló anyagú legyen. |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Szerelvénytartozékok**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
|  |  |
| **Csapszekrény** |
| Anyagjellemzők: MSZ EN 1561:2000 |  |
| Kialakítás: felül galléros kialakítás, Tengely körül nyitható fedeles, állítható magasság |  |
|  |  |
| **Zárszekrény** |
| Anyagjellemzők: MSZ EN 1561:2000; MSZ EN 545:2011 |  |
| Kialakítás: felül galléros kialakítás, Tányéros kiképzés, Fedlap bütyök nélkül, Sárvédő lemezfedél elhelyezhetőség, Sokszög alak ( DN > 400 ), Négyszög alak ( DN > 400 ), állítható magasság |  |
|  |  |
| **Tűzcsapszekrény** |
| Anyagjellemzők: MSZ EN 1561:2000; MSZ EN 545:2011 |  |
| Kialakítás: „csattogásmentes” fedlap konstrukció, Négyszög alakú kialakítás, Ovális alakú, alul megnövelt szélességű kialakítás, állítható magasság |  |
|  |  |
| **Fedlapok** |
| Anyagjellemzők: gömbgrafitos anyag |  |
| Kialakítás: „csattogásmentes” fedlap konstrukció, DN 600-as kör alakú kialakítás, magassága 100 mm, külső átmérő 785 mm, belső átmérő 610 mm. Nyitható és lezárható kivitelű gömbgrafitos öv. 400 kN teherbírású nagy forgalmú úttestre (beépített csillapító betéttel) |  |
| Vonatkozó szabványok: MSZ EN 124-1:2015 |  |
|  |  |
| **Víznyelők** |
| Anyaga: gömbgrafitos öntöttvas |  |
| Méretezés: DIN EN 124 D400 |  |
| Kialakítása: beépített csillapító betéttel |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Vízkivételi szerelvények**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
|  |  |
| **Föld feletti tűzcsap** |
| Szükséges érvényes és hatályos engedélyek: * Ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től) ,- az engedéllyel a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek,
* CE minősítés, vagy gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, illetve a 305/2011/EU szerint),
* Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által) - a tanúsítvánnyal a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek.
 |  |
| Külső ház anyagjellemző: * MSZ EN 545:2011, vagy
* MSZ EN 1561:2000, vagy
* MSZ EN 10025:2005, vagy
* MSZ EN 10088:2005
 |  |
| Korrózióvédelem: a nem korrózióálló alkatrészeket időjárásálló (-25 / +35 C°) és UV álló bevonattal kell ellátni, a szerelvény talajszint feletti részét piros színű bevonattal és fehér csíkkal kell ellátni a 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben előírtaknak megfelelő módon és helyen.  |  |
| Nyomás : 10 bar.  |  |
| Csőtakarás: 1,0 m, 1,5 m.  |  |
| Orsó anyaga: réz, bronz vagy rozsdamentes acél.  |  |
| Kialakítás: lezárás, leürítés egy funkciós működéssel, a komplett belső rész (működtető szerkezet) földmunka nélkül cserélhető legyen,  |  |
| Csatlakozás: min. 2 db 75-B méretű csonkkapocs,  |  |
| Alkalmazás: nem kitörés biztos, nem dupla zárású (golyós) kivitel .  |  |
| Zárósapka (vakkapocs): rögzítéskor követelmény a min. 10 bar nyomásállóság, UV-, kopás- és hőmérsékletálló (-25 / +35 C°) műanyag, min. 10 év élettartam, bajonett záras kialakítás, beépített gumitömítéssel, lánc, vagy bowden rögzítés.  |  |
| Súlykorlát: max 65 kg |  |
| Tisztítás, javítás: a tűzcsap belső működtető szerkezete egyben kiemelhető és beszerelhető legyen anélkül, hogy a tűzcsapot ki kellene ásni.  |  |
| Elvárás: típusmódosítás esetén nyertes Ajánlattevőnek min. további 10 évig biztosítania kell az alkatrészeket,  |  |
| jótállás min. 5 év, a termék azonosíthatósága nem eltávolítható jelöléssel, gyártási év, hónap feltűntetése, ill. visszakereshetősége.  |  |
| Vonatkozó szabványok: * MSZ EN 545:2011; MSZ EN 1563:1996; MSZ 14384:2005,
* MSZ EN 1074-6; OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet,
* MSZ EN 1561:2000; MSZ EN 10025:2005,
* MSZ EN 10088:2005.
 |  |
|  |  |
| **Föld alatti tűzcsap** |
| Szükséges érvényes és hatályos engedélyek: Ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től) - az engedéllyel a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek, CE minősítés, vagy gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, illetve a 305/2011/EU szerint), Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  |  |
| Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és tanúsító Szervezet) – a tanúsítvánnyal a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek.  |  |
| Külső ház anyagajellemző: * MSZ EN 545:2011, vagy
* MSZ EN 1561:2000, vagy
* MSZ EN 10025:2005, vagy
* MSZ EN 10088:2005
 |  |
| Korrózióvédelem: a nem korrózióálló alkatrészeket kívülről korrózió elleni bevonattal kell ellátni, a belső öntvényfelületek korrózió védelme kizárólag OTH által ivóvízre engedélyezett anyaggal.  |  |
| Üzemi nyomás: 10 bar.  |  |
| Orsó anyaga: réz, bronz vagy rozsdamentes acél.  |  |
| Kialakítás: lezárás, leürítés egy funkciós működéssel, kifolyócsonk és öntöttvas zárósapka trapézmenettel, szabványos tűzcsapszekrényben elhelyezhető legyen (MSZ 9771-4:1978),  |  |
| Záró- vagy védősapka: OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint anyagjellemző: * MSZ EN 545:2011, vagy
* MSZ EN 1561:2000, vagy
* OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerinti különleges trapéz menettel, rögzítéskor követelmény a min. 10 bar nyomásállóság,
 |  |
| Elvárás: típusmódosítás esetén nyertes Ajánlattevőnek min. további 10 évig biztosítania kell az alkatrészeket, jótállás min. 5 év, a termék azonosíthatósága nem eltávolítható jelöléssel, gyártási év, hónap feltűntetése, ill. visszakereshetősége. |  |
| Súlykorlát: max 65 kg |  |
| Vonatkozó szabványok:* MSZ EN 545:2011; MSZ EN 1561:2000,
* MSZ 14339:2005; DIN 28605 (főbb alkatrészek: MSZ 8280 ISO 185 ÖV 200),
* MSZ EN 1074-6; OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet,
* MSZ 9771-4:1978; MSZ 9771-1:1978.
 |  |
| Egyéb: A tűzcsap tartozékának kell tekinteni, és azzal együtt kell szállítani egy, az ürítő csonk eltömődésének megelőzésére szolgáló, előre gyártott szivárgót, ami az egyébként kiépítendő kavicságy kiváltására szolgál. |  |
|  |  |
| **Közkifolyók** |
| Alkalmazási terület: Települések közművesített vízhálózatába építve utcai közkútként használható, legyen. A termékkel érintkező ivóvíz hőmérséklete a 30°C-ot nem haladja meg.  |  |
| Főbb alkatrészek anyaga: EN-GJL-200 (öntöttvas): oszlop, kagyló, szelepház, ellenperem, vezetőtárcsa, kifolyóburkolat, emelőkar  |  |
| EN-GJS-500-7 (gömbgrafitos öntöttvas): összekötőfej  |  |
| Sárgaréz: vezetőbetét, ülékgyűrű, betét, szeleptest  |  |
| Acél: tengely, összekötőcső, altalajcső, nyomórúgó  |  |
| EPDM gumi: tömítés, tömítőgyűrű, betétkarmantyú, szelepgyűrű  |  |
| Ajánlható kivitelek:* Ejektoros közkút kagyló nélkül
* Ejektoros közkút kagylóval
 |  |
| Telepítés módja: Aknába, vagy talajba  |  |
| Zárás után az összekötőcsőben lévő víz visszafolyik a fagyhatár alá az altalajcsőbe.  |  |
| Vízhálózatra csatlakozás: menetes C ¾” |  |
| Festés: Az alkatrészek többrétegű időjárásálló epoxi festékrendszerrel védve, az OTSZ előírásait figyelembe véve. A belső öntvényfelületek az ÁNTSZ által bevizsgált és engedélyezett kétkomponensű epoxi bevonattal felület kezelve.  |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák.**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
|  |  |
| **Megfúró bilincsek** |
| Megfúróbilincsek (öv, göv, ac, KPE, PVC, acélcsőanyagokra) |  |
| Anyagjellemző: MSZ EN 545:2011, PE 100 |  |
| Korrózióvédelmi bevonat: fém anyagnál kívül/belül epoxi alapanyagú festékrendszer, min 250μ, anyagában rozsdamentes acélcsavarok |  |
| Kialakítás: Bilincstest univerzális megfúró bilincs esetén gömbgrafitos öntöttvas anyagból készüljön. Belső menetes és karimás leágazással. Csatlakozás gerincvezeték külső átmérőjére. Megfúrás iránya függőleges vagy vízszintes legyen. Nyeregtömítés: anyaga EPDM. |  |
| Kengyel: anyaga rozsdamentes acél, a csővel való érintkezési felületek EPDM gumiköpennyel védve, mángorolt, vagy azzal egyenértékű (szilárdság, surlódás-csökkentés) menetes vég rozsdamentes acélból, kenőanyaggal kezelve. |  |
| Anyák, alátétek: anyaga rozsdamentes acél, képes a cső átmérőből adódó szögbeli eltérések kiegyenlítésére, kompenzálására. |  |
| Korrózióvédelem: szemcseszórással előkészített öntvényfelületre örvényszinterezéssel felhordott epoxigyanta (kiváló tapadási és ütésálló tulajdonságokkal rendelkező) bevonat, GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által tanúsított minősítéssel. |  |
| Üzemi tartomány: 10-16 bar |  |
| * Mérettartomány: 50<DN< 600
 |  |
| Bevonata: epoxigyanta porbevonat kívül és belül a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által tanúsított – Minőségi Közösség szerelvények és csőidomok porbevonattal történő tartós korrózióvédelmére – RAL – GZ 662 követelményei szerint, figyelembe véve a DIN 3476 (P) ÉS DIN 30677-2 szabványokat (rétegvastagság min. 250 m, pórusmentesség 3 kV-nál tapadás kívül és belül min. 12 N/mm2 forró vízben való tárolást követően, közegészségügyi engedély ivóvíz ellátás területén való alkalmazásához, ellenőrzést független bevizsgáló intézet által) |  |
| A többi fémrész korrózióálló acél vagy bronz (nincs kémiai kölcsönhatás). |  |
| Vonatkozó szabványok:* MSZ EN 1563:2012,
* MSZ EN 545:2011
* DIN 3547, DIN 30677/2
 |  |
|  |  |
| **Palást javító idomok** |
| Rozsdamentes acél palástjavítók, vészhelyzeti javítószettek, ivóvízre, 0˚C – 30˚C folyadékhőmérsékletre  |  |
| Test és minden fémalkatrész anyaga: rozsdamentes acél (A2 vagy A4)  |  |
| Csavar anyaga: legalább A2 rozsdamentes acélból, berágódás elleni védelemmel (bevonat, vagy eltérő minőségű rozsdamentes acélból készüljön a csavar és az anya)  |  |
| Gumitömítés: EPDM vagy NBR, a csőpalást teljes felületén  |  |
| Alkalmazhatóság: bármilyen anyagú csőre alkalmazhatók  |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.  |  |

|  |
| --- |
| **Univerzális karima** |
| A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek, (feleljenek meg a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által tanúsított (RAL-GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek (250 μ rétegvastagság, 12 N/mm2 tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V átütés tesz alapján, ütésállóság (5N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2 Vagy az MSZ EN ISO 6270-1-es vizsgálat szerint,, ahol 5 N/m ütőmunkát végző súly átmérője 20 mm.) |  |
| A tömítés a KPE és PVC csövekhez alkalmas karima integrált részét képezze, amely lehetővé teszi a feszülés mentes felhelyezhetőségét függetlenül a csőpalást tömítésétől. A csőkötés oldható. Karima és feszítő gyűrű anyagminősége EN GJS 400 vagy EN GJS 450 legyen. Az ajaktömítés elasztomer, távtartó PE vagy azzal egyenértékű, csavarok, anyák A2 vagy A4 rozsdamentes acél anyagminőséggel, alátéttel. |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Csőkötő kuplungok.**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlatkérő által előírt műszaki paraméterek** | **Ajánlattevő által megajánlott termékek műszaki paraméterei** |
| **Csőkötő kuplungok** |
| Nagy átfogású tok-tok és tok-perem csőkötő idomok (mechanikus csőkötések), húzásbiztos és nem húzásbiztos kivitelben, DN50–DN600 mérettartományban, ivóvízre/szennyvízre/hűtővízre, 0˚C – 50˚C folyadékhőmérsékletre, föld alatt és föld felett beépítve, épületeken belül és kívül alkalmazva. |  |
| Mérettartomány: A mechanikus csőkötések legyenek alkalmasak mindenféle csőanyagra, fémes és nemfémes anyagra egyaránt (PE, PVC, ÜPE, PB, azbesztcement, réz, acél, horganyzott acél, rozsdamentes acél AISI 304 és AISI 316, szürkeöntvény, duktil öntvény és beton). |  |
| A csőbefogási tartomány legalább DN250-ig folytonos legyen (egész milliméterre nézve). |  |
| Tokonként külön csavarszett: A tok-tok csőkötő idomok tokonként külön csavarszettel rendelkezzenek **(átmenőcsavaros megoldás nem megengedett),** melyek nem egy vonalban állnak, hogy a csővégeket egymástól függetlenül csatlakoztatni lehessen és minden csővégen optimális legyen a csavarnyomaték.  |  |
| Húzásbiztos – nem húzásbiztos váltás lehetősége a helyszínen: A mechanikus csőkötés tegye lehetővé, hogy a beépítéskor át lehessen alakítani húzásbiztosról nem húzásbiztosra és fordítva, a húzásbiztosító elemek helyszíni behelyezésével, illetve eltávolításával.  |  |
| Anyagspecifikációk: Test és leszorító gyűrűk: Duktil öntvény az EN-GJS-450-10-HB200 szerint. |  |
| Bevonat: A bevonat Resicoat® RT9000R4 epoxy porbevonat vagy azzal egyenértékű legyen (egyéb nem epoxy felületvédelem is elfogadható), minimum 250 mikron rétegvastagsággal és pH 2 – pH 13 kémiai ellenállóképességgel a területünkön meglévő agresszív talaj miatt. A bevonat rendelkezzen egy nemzetközileg elismert intézmény által ivóvízre vagy más folyadékokra kiadott engedéllyel, és teljesítse a GSK követelményeit a DIN 3476 (P), DIN 30677-2 és EN 14901 szerint. A bevonat rendelkezzen egy akkreditált intézmény által kiadott korróziós vizsgálati jegyzőkönyvvel, mely igazolja a vonatkozó szabványoknak való megfelelést. |  |
| Csavarok, anyák és alátétek:* A csavarok, anyák és alátétek A2-70 (AISI 304) vagy A4-80 (AISI 316) rozsdamentes acélból készüljenek.
* A csavarokat súrlódáscsökkentő PTFE (teflon) bevonattal vagy azzal egyenértékű bevonattal kell ellátni a berágódás megakadályozása érdekében
 |  |
| Gumitömítés: EPDM az EN 681-1 szerint (WA típus) vagy NBR az EN 682 szerint |  |
| Húzásbiztosító elemek: A húzásbiztosító elemek A4 (AISI 316) rozsdamentes acélból készüljenek |  |
| Karimák: A karimákat úgy kell kialakítani, hogy csatlakoztathatók legyenek az EN1092-2 szerinti méretű és tűrésű karimákhoz. |  |
| A karima felfekvő felületét koncentrikus hornyokkal kell ellátni. |  |
| Nyomásértékek: Nem húzásbiztos: Max. üzemi nyomás: 16 barHúzásbiztos: Max. üzemi nyomás: 16 bar / 10 bar |  |
| Névleges átmérőtől és/vagy csőanyagtól függően |  |
| Iránytörés: Tokonként 8º az átfogási tartomány közepén |  |
| A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal. |  |
| Húzásbiztosítás: A tömítés/szorítás/húzásbiztosítás külön funkciók, de egy tokban integrálódnak. |  |
| Húzásbiztosító szegmensek felhasználhatósága: egyfajta szegmens alkalmazható minden csőtípuson; a szegmensek eltávolíthatók, visszahelyezhetők, újrafelhasználhatók. |  |
| Húzásbiztos beépítés szabad szerelésnél (talajtakarás nélkül) is. |  |
| Dokumentáció: Ezeket az információkat minden egyes mechanikus csőkötésen fel kell tüntetni vagy mellékelni kell hozzá, magyar nyelven: beépítési útmutató, csatlakozási hézag (minimális betolási mélység, illetve csővégek minimális távolsága), maximális megengedett iránytörés (tokonként 8º az átfogási tartomány közepén) kell-e támasztóperselyt (csővégmerevítőt) használni, csavarnyomaték, újrahasználhatóság. |  |
| Műszaki támogatás: A nyertes Ajánlattevőnek a Csőkötő kuplungok esetén az első szállítást követő 1 hónapon belül az Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban bemutatót kell tartania a MIVÍZ Kft. telephelyén a MIVÍZ Kft. szakemberei részére az általa szállított termékek használatát illetően. Ezen bemutató költségét az Ajánlati árnak tartalmaznia kell  |  |
| Tanúsítás: A termék rendelkezzen EN 14525 tanúsítvánnyal (pl. KIWA (BRL-775), ÖVGW (PW-503), SVGW).  |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére**

1. **rész: Csomóponti idomok, karimás kötéssel.**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam megajánlott termékek az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és megfelelnek a műszaki leírásban szereplő szabványoknak.

|  |
| --- |
| **Csomóponti idomok, karimás kötéssel** |
| A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek, (feleljenek meg a GSK (RAL-GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek (250 μ rétegvastagság, 12 N/mm2 tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V átütés tesz alapján, ütésállóság (5N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2).  |  |
| Alkalmas legyen ivóvíz, szennyvíz szállítására is.  |  |
| Bevonat: Kívül, belül GSK-Epoxi bevonat.  |  |
| Anyagminőség: Gömbgrafitos öntöttvas idomok minimum GGG40, kivéve az X idom és a laza karima. |  |
| Vakkarima (PN 6 – PN 100):* DIN 2527
* DIN EN 1092-1/05
* DIN EN 1092-1 Típus 05
 |  |
| Laza karima (PN 10)* DIN 2642
* DIN EN 1092-1/02
* DIN EN 1092-1 Típus 2
 |  |

Kelt: …………………………………………..

……………………………………………………..

cégszerű aláírás

**5. KÖTET**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK**

az

**Ivóvíz ágazati szerelvények beszállítása,
valamint konszignációs raktár létesítése és fenntartása**

**Általánosan:**

A termékeknek rendelkezniük kell az - ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt - ivóvízhálózatban történő alkalmazásra vonatkozó alkalmazási engedéllyel.

A termékek rendelkezzenek:

* Érvényes magyarországi **OTH** engedéllyel
* A gyártó által kiállított **Teljesítménynyilatkozattal**.

**A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges.**

1. **Hálózati nyomócsövek**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

****

**Kötelező műszaki elvárások:**

* Anyag: PE100 SDR17 vagy PE100 SDR11 kivitelben ivóvízre.
* Az alapanyag a PE100+ pozitív listáján szerepeljen.
* A termék rendelkezzen érvényes magyarországi **OTH** engedéllyel
* a gyártó által kiállított **Teljesítménynyilatkozattal**.
* Építőipari Műszaki Engedély vagy Nemzeti Műszaki Értékelés (ÉMI)
* Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvány (ÉMI)
* Vonatkozó szabványok: MSZ EN12201-1, EN12201-2



**Kötelező műszaki elvárások:**

* Vonatkozó szabványok
* MSZ 29, MSZ 99,
* DIN 1629, DIN 2448,
* ASTM A 519,
* GOSZT 8731, GOSZT 8732
1. **PE idomok**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

****

****



**Kötelező műszaki elvárások:**

* A polietilén idomok teljesítsék az EN 12201-3 / ISO 4427-3 szabvány-követelményeket;
* Minden, a magyarországi piacon kapható típusú elektrofúziós hegesztő berendezéssel használható legyen;
* Szabványos csatlakozókkal és hegesztési adatokat tartalmazó vonalkóddal rendelkezzen;
* **Anyag**: PE100 SDR17 vagy PE100 SDR11 kivitelben ivóvízre. Az alapanyag a PE100+ pozitív listáján szerepeljen.
* Egyedi vonalkód minden egyes terméken, amely tartalmazza az összes hegesztési paramétert, az ISO 13950 szerint. A vonalkódnak tartalmaznia kell a nyomonkövetési információt az ISO 12176 szerint.
* A termék rendelkezzen érvényes magyarországi **OTH** engedéllyel és a gyártó által kiállított **Teljesítménynyilatkozattal**.
* **Minőségbiztosítás**: A gyártó rendelkezzen ISO 9001, ISO 14001 és OHSAS 18001 tanúsítvánnyal.
1. **Golyós és gömbcsapok**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

****

**Kötelező műszaki elvárások:**

**Egyéb golyóscsapok:**

* Anyagjellemző: golyóscsap anyaga (sárgaréz) CuZn40Pb2 ill. CuZn39Pb3, fogantyú AlSi12, Tömítő NBR, EPDM Elvárt műszaki teljesítmény (szintek és osztályok) - A Kormány 275/2013 (VII. 16. ) Korm. rendelete alapján. Szintek és osztályok vizsgálata és értelmezése az MSZ EN 13828 számú szabvány 7.5.3 pontja szerint.

**Rézötvözetű gömbcsapok előírása:**

* Rézötvözetű gömbcsapok anyaga korrózió rezisztens rézötvözetből készüljön korróziómentes ház (bronz, speciális sárgaréz) kétállású golyóscsap (óramutató járásával megegyező zárási irány) korróziómentes kötőelemek a cső-mérőóra kapcsolat minél kevesebb elemből álljon – (kombi kivitel előnyben!) illetéktelen szerelés elleni védelem
* A tömítő O-gyűrűn kívül a szerkezet minden egyes eleme ugyanazon korrózió rezisztens rézötvözetből
* Nagyszilárdságú, zárt házas (nem fedeles)
* Nyitott állapotban teljes szelvényű átfolyás
* Roncsolásmentesen visszabontható legyen
* Alkalmazás: Beépítési készlettel szerelhető legyen. Agresszív talajra korrózióvédelem
* Üzemi tartomány: 10-16 bar
* Mérettartomány: 13 < DN < 63
* Csatlakozás: külső/belső menetes csatlakozási lehetőség, bedugós, (bedugós magyarázata:a csövet ütközésig szükséges betolni a szerelvénybe) húzásbiztos gyűrűs csőkötés megoldás, ill. menetes mérőóra gyors és megbízható szerelhetősége hollandival
* Opció: süllyesztékes kovácsolási technológiával készül, ami garantálja a zárványmentességet előnyben részesítjük a p=16 bar nyomástartományra méretezett elemeket!
* A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, továbbá Építőipari Műszaki Engedéllyel vagy Nemzeti Műszaki Értékeléssel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.
* A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges.
1. **Szerelvények**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

****

**Kötelező műszaki elvárások:**

**Idomok (Karmantyúk, T-idomok, Fittingek)**

* Anyagjellemző: Agresszív talajokkal szemben anyagában ellenálló rézötvözet
* A tömítő O-gyűrűn kívül a szerkezet minden egyes eleme ugyanazon korrózió rezisztens rézötvözetből
* Kialakítás.: -korróziómentes kötőelemek
* -külső/belső menetes csatlakozás
* -illetéktelen szerelés elleni védelem
* Csatlakozás: bedugós (bedugós magyarázata:a csövet ütközésig szükséges betolni a szerelvénybe) ill. húzásbiztosító gyűrűs, menetes csőkötés megoldás
* Üzemi tartomány: 10-16 bar
* Mérettartomány: 25< DN<63
* A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, továbbá Építőipari Műszaki Engedéllyel vagy Nemzeti Műszaki Értékeléssel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.
* A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges.
1. **Horganyzott fittingek**

**Várható éves pályázati mennyiség:**



**Kötelező műszaki elvárások:**

* Anyagjellemző: az alapanyag és a menetcsatlakozó tekintetében. Feleljenek meg az EN 10242:1996 sz. szabványnak és „A” anyagminőség jelöléssel legyenek ellátva.
* Jelzés: **a termék márka jelzése és mérete a termék testen nem eltávolítható módon legyen feltüntetve**
* Csatlakozás: menet csatlakozó tekintetében az EN 10242:1996 sz. szabvány
* Üzemi tartomány: 10- 25 bar
* Vonatkozó szabványok: Az ivóvízzel érintkező termékek elégítsék ki a 201/2001 (X.25) és 47/2005 (II.11) számú kormányrendelet előírásait
* A termék rendelkezzen érvényes, az EU-ban akkreditált és az EU területén elvégzett egészségügyi ivóvíz engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.
1. **Vízszabályozó szelepek**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

****

**Kötelező műszaki elvárások:**

**Tolózárak**

* Öntvényház anyagjellemző: MSZ EN 545:2011
* Néveleges méretnek megfelelő szabad átömlési keresztmetszet. Tolózárház és kupola kialakítása100 %-ban korrózióvédelemmel ellátott (a tolózár kupolája és alsó része között süllyesztett csavarkötéssel, átmenő furat nélkül, a kupolarész tömítése olyan kialakítású legyen, hogy a menetet védje a korróziótól). Szabvány EN 1074-1 és – 2, EN 1171 a beépítési hossz az EN 558:2017 GR 14 rövid.
* Korrózióvédelmi bevonat: kívül/belül epoxi alapanyagú festékrendszer, min 250μm anyagában rozsdamentes acélcsavarok
* Üzemi tartomány: 10,16 bár
* Mérettartomány: 50 < DN < 600
* Alkalmazás: A gumibevonatú ék sínben megvezetve működjön kupolába az orsó és O-gyűrű cserélhető legyen.
* PN 16 – ig legyen nyomásálló
* Max. 50 C0 hőmérsékletig
* Földbeépített vezetéknél beépítési készlettel rendelkezzen
* Felsőrész imbuszcsavarokkal legyen rögzítve és cserélhető legyen
* Nyomás alatti orsótömítés cserélhetőség biztosítása
* Anyaga: gömbgrafitos öntöttvas
* Bevonata : epoxigyanta porbevonat kívül és belül a GSK – Minőségi Közösség szerelvények és csőidomok porbevonattal történő tartós korrózióvédelmére – RAL – GZ 662 követelményei szerint, figyelembe véve a DIN 3476 (P) ÉS DIN 30677-2 szabványokat (rétegvastagság min. 250 μm, pórusmentesség 3 kV-nál tapadás kívül és belül min. 12 N/mm2 forró vízben való tárolást követően, közegészségügyi engedély ivóvíz ellátás területén való alkalmazásához, ellenőrzést független bevizsgáló intézet által)
* A többi fémrész korrózióálló acél vagy bronz (nincs kémiai kölcsönhatás).
* A süllyesztett illesztőcsavarok fészke viasszal kiöntve (elszigetelés a környezettől)
* Beépítési hossz: rövid és ún. hosszú kivitel
* Csatlakozás : karimás Csavar kiosztás: szabvány szerinti (nyomásfokozatoknak megfelelően)
* Fordulatszám: ≥ 18
* Zárás irány: jobb (óramutató járásával megegyező)
* Felépítés: felfüggesztőgyűrűs orsóvezetés
* Poliamid/bronz csapágy min. 2szeres „O” gyűrűvel
* Kotyogásmentes ékvezeték
* Gumibevonatú elzárótest
* Fedélrögzítő csavarok fedéltömítésbe ágyazva és viasszal kiöntve
* Megszakításvédelem
* Kulcsszár: négyszög keresztmetszetű, gyártmányfüggetlen
* Kompatibilitás: külméreti kompatibilitás más gyártmányú, megegyező átmérőjű tolózárakkal
* Opció: az orsótömítés és csapágyazás a cserélhető fedéllel együtt egy szerkezeti elem.
* Vonatkozó szabványok: DIN 3352, MSZ 2887/2
* A minőségi tanúsítványok a szerelvény komplett egészére, mindegyik alkatrészére kell, hogy vonatkozzanak. A termék teljes körű minősítése szükséges.

**Beépítési készlet (teleszkópos)**

* Kompatibilitás a szállított tolózárakkal
* Könnyű és gyors beépíthetőség, nincsenek hegesztett kapcsolatok.
* Információs tábla RD, DN adatokkal
* PE védőcsővel rendelkezzen. Kulcscső és kulcsszár horganyzott, HDPE megerősített
* A kulcsnégyszög és az orsó karmantyú anyaga gömbgrafitos öntöttvas.

**Rugós visszacsapó szelepek**

**¾ ” – 1 ¼ ” mérettartományban**

* + Anyaga: sárgaréz
	+ Test: sárgarézötvözet (CW617N)
	+ Tengely: polimer
	+ Rugó: rozsdamentes acél (AISI302)
	+ Alátét: polimer
	+ Szelepgumi: NBR
	+ Csatlakozás: menetes csatlakozással, sárgarézötvözet (CW617N)

**50-60 mérettartományban**

* + Anyaga: öntöttvas vagy rozsdamentes acél és a beépítési hossz helyhiány miatt nem halad-hatja meg a 60 mm-t
	+ A nyitást-zárást a rugóval terhelt szeleptányér végzi, és a karima közé szerelhető

**80-150 mérettartományban**

* + Test és zárótányér: öntöttvas, vezetőcsap: bronz, rozsdamentes acél vagy sárgaréz ötvözet
	+ Karima közé szerelhető legyen
* A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek. Feleljenek meg a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által a RAL-GZ 662 gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek: 250 μm rétegvastagság, 12 N/mm2 tapadás, DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva, pólusmentesség min. 3000 V átütés teszt alapján, ütésál-lóság 5 N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét meg-őrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2). A csavarok min. A4 anyagminőségűek, ( pl.: rozdamentes acél, vagy bronz, vagy sárgaréz ötvözet) alkatrészek min. KO38 anyagminőségűek legyenek.

**Légtelenítőszelep**

* Automatikus, egy szelepes kivitel üzem közbeni használatra és kis levegő mennyiségre
* Öntvényház anyagjellemző: MSZ EN 545:2011, poliacetal műgyanta vagy nemfémes (műanyag ) szerkezeti elemek alkalmazása
* Korrózivóvédelmi bevonat: csak fém anyagnál., kívül/belül epoxi alapanyagú festékrendszer felszín alatti beépítéshez
* Üzemi tartomány: 0,8 - 16 bár
* Mérettartomány: 25 < DN < 50
* A belső menetes csatlakozás rozsdamentes acélgyűrűvel megerősítve, illetve külső csatlakozással, amennyiben átalakítót is biztosít a termékhez annak árában.
* Minden mechanikus alkatrész korrózióálló anyagú legyen.
1. **Szerelvénytartozékok**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

|  |
| --- |
| **Szerelvénytartozékok** |
| **Csapszekrény** |
| Méret(mm) | Éves menny.(db) |
| Felül galléros kialakítás ( tolózárhoz) |
| 270 x 265 x 127 | 100 |
| Tengely körül nyitható (főcsapszekrény) fedeles kialakítás |
| 190 x 250 x 77 | 300 |
| **Tűzcsapszekrény** |
| Szögletes alakú kialakítású |
| alsó: 410x580mag: 390felső: 480x320 | 50 |
| Ovális alakú, alul megnövelt szélességű kialakítás |
| alsó: 440 x 340 mag: 300felső: 310 x 205 | 15 |
| **Fedlapok kerettel** |
| DN 600-as kör alakú kialakítás, nyitható és lezárható kivitelű gömbgrafitos öv. 400 kN teherbírású nagy forgalmú úttestre (beépített csillapító betéttel) |
| DN 600 | 100 |
| **Csak fedlap (pótlásra)** |
| DN 600-as kör alakú kialakítású gömbgrafitos öv. |
| DN 600 | 30 |
| **Beépítési segédanyagok** |
| alu szintidom |
| 5 | 5 |
| 10 | 15 |
| 15 | 15 |
| 20 | 15 |
| 25 | 10 |
| szintbehelyezőgyűrű |
| 60/3 | 30 |
| 60/5 | 30 |
| 60/10 | 30 |
|  **Víznyelő kerettel zajcsillapító betéttel, súlyzáras** |
| 500 x 500 | 20 |

**Kötelező műszaki elvárások:**

* Szerelvénytartozékok (csapszekrény, zárszekrény, tűzcsapszekrény) (7325 Vtf. szám)

**Csapszekrény**

* Anyagjellemzők: MSZ EN 1561:2000
* Kialakítás : felül galléros kialakítás

 Tengely körül nyitható fedeles

* Opció: állítható magasság

**Zárszekrény**

* Anyagjellemzők: MSZ EN 1561:2000

 MSZ EN 545:2011

* Kialakítás : felül galléros kialakítás

 Tényéros kiképzés

 Fedlap bütyök nélkül

 Sárvédő lemezfedél elhelyezhetőség

 Sokszög alak ( DN > 400 )

 Négyszög alak ( DN > 400 )

* Opció: állítható magasság

**Tűzcsapszekrény**

* Anyagjellemzők: MSZ EN 1561:2000

 MSZ EN 545:2011

* Kialakítás : „csattogásmentes” fedlap konstrukció

 Négyszög alakú kialakítás

 Ovális alakú, alul megnövelt szélességű kialakítás

* Opció: állítható magasság

**Fedlapok**

* Anyagjellemzők: anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas
* Kialakítás: „csattogásmentes” fedlap konstrukció, DN 600-as kör alakú kialakítás, magassága 100 mm, külső átmérő 785 mm, belső átmérő 610 mm. Nyitható és lezárható kivitelű gömbgrafitos öv. 400 kN teherbírású nagy forgalmú úttestre (beépített csillapító betéttel)
* Vonatkozó szabványok: MSZ EN 124-1:2015

**Víznyelők**

* Anyaga: gömbgrafitos öntöttvas
* Méretezés: DIN EN 124 D400
* Kialakítása: beépített csillapító betéttel
1. **Vízkivételi szerelvények**

**Várható éves pályázati mennyiség:**



**Kötelező műszaki elvárások:**

**Föld feletti tűzcsap**

* Szükséges érvényes és hatályos engedélyek:
	+ Ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től) ,- az engedéllyel a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek,
	+ CE minősítés, vagy gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, illetve a 305/2011/EU szerint),
	+ Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által) - a tanúsítvánnyal a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek.
* Külső ház anyagajellemző:
	+ MSZ EN 545:2011, vagy
	+ MSZ EN 1561:2000, vagy
	+ MSZ EN 10025:2005, vagy
	+ MSZ EN 10088:2005
* Korrózióvédelem: a nem korrózióálló alkatrészeket időjárásálló (-25 / +35 C°) és UV álló bevonattal kell ellátni, a szerelvény talajszint feletti részét piros színű bevonattal és fehér csíkkal kell ellátni a 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben előírtaknak megfelelő módon és helyen.
* Nyomás : 10 bar.
* Csőtakarás: 1,0 m, 1,5 m.
* Orsó anyaga: réz, bronz vagy rozsdamentes acél.
* Kialakítás: lezárás, leürítés egy funkciós működéssel, a komplett belső rész (működtető szerkezet) földmunka nélkül cserélhető legyen,
* Csatlakozás: min. 2 db 75-B méretű csonkkapocs,
* Alkalmazás: nem kitörés biztos, nem dupla zárású (golyós) kivitel .
* Zárósapka (vakkapocs): rögzítéskor követelmény a min. 10 bar nyomásállóság, UV-, kopás- és hőmérsékletálló (-25 / +35 C°) műanyag, min. 10 év élettartam, bajonett záras kialakítás, beépített gumitömítéssel, lánc, vagy bowden rögzítés.
* Súlykorlát: max 65 kg
* Tisztítás, javítás: a tűzcsap belső működtető szerkezete egyben kiemelhető és beszerelhető legyen anélkül, hogy a tűzcsapot ki kellene ásni.
* Elvárás: típusmódosítás esetén nyertes Ajánlattevőnek min. további 10 évig biztosítania kell az alkatrészeket,
* jótállás min. 5 év, a termék azonosíthatósága nem eltávolítható jelöléssel, gyártási év, hónap feltűntetése, ill. visszakereshetősége.
* Vonatkozó szabványok:
	+ MSZ EN 545:2011; MSZ EN 1563:1996; MSZ 14384:2005,
	+ MSZ EN 1074-6; OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet,
	+ MSZ EN 1561:2000; MSZ EN 10025:2005,
	+ MSZ EN 10088:2005.

**Föld alatti tűzcsap**

* Szükséges érvényes és hatályos engedélyek: Ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től) - az engedéllyel a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek, CE minősítés, vagy gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, illetve a 305/2011/EU szerint), Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
* Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és tanúsító Szervezet) – a tanúsítvánnyal a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek.
* Külső ház anyagajellemző:
	+ MSZ EN 545:2011, vagy
	+ MSZ EN 1561:2000, vagy
	+ MSZ EN 10025:2005, vagy
	+ MSZ EN 10088:2005
* Korrózióvédelem: a nem korrózióálló alkatrészeket kívülről korrózió elleni bevonattal kell ellátni, a belső öntvényfelületek korrózió védelme kizárólag OTH által ivóvízre engedélyezett anyaggal.
* Üzemi nyomás: 10 bar.
* Orsó anyaga: réz, bronz vagy rozsdamentes acél.
* Kialakítás: lezárás, leürítés egy funkciós működéssel, kifolyócsonk és öntöttvas zárósapka trapézmenettel, szabványos tűzcsapszekrényben elhelyezhető legyen (MSZ 9771-4:1978),
* Záró- vagy védősapka: OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint anyagjellemző:
	+ MSZ EN 545:2011, vagy
	+ MSZ EN 1561:2000, vagy
	+ OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerinti különleges trapéz menettel, rögzítéskor követelmény a min. 10 bar nyomásállóság,
* Elvárás: típusmódosítás esetén nyertes Ajánlattevőnek min. további 10 évig biztosítania kell az alkatrészeket, jótállás min. 5 év, a termék azonosíthatósága nem eltávolítható jelöléssel, gyártási év, hónap feltűntetése, ill. visszakereshetősége.
* Súlykorlát: max 65 kg
* Vonatkozó szabványok:
	+ MSZ EN 545:2011; MSZ EN 1561:2000,
	+ MSZ 14339:2005; DIN 28605 (főbb alkatrészek: MSZ 8280 ISO 185 ÖV 200),
	+ MSZ EN 1074-6; OTSZ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet,
	+ MSZ 9771-4:1978; MSZ 9771-1:1978.
* Egyéb: - A tűzcsap tartozékának kell tekinteni, és azzal együtt kell szállítani egy, az ürítő csonk eltömődésének megelőzésére szolgáló, előre gyártott szivárgót, ami az egyébként kiépítendő kavicságy kiváltására szolgál.

**Közkifolyók**

* Alkalmazási terület: Települések közművesített vízhálózatába építve utcai közkútként használható, legyen. A termékkel érintkező ivóvíz hőmérséklete a 30°C-ot nem haladja meg.
* Főbb alkatrészek anyaga: EN-GJL-200 (öntöttvas): oszlop, kagyló, szelepház, ellenperem, vezetőtárcsa, kifolyóburkolat, emelőkar
* EN-GJS-500-7 (gömbgrafitos öntöttvas): összekötőfej
* Sárgaréz: vezetőbetét, ülékgyűrű, betét, szeleptest
* Acél: tengely, összekötőcső, altalajcső, nyomórúgó
* EPDM gumi: tömítés, tömítőgyűrű, betétkarmantyú, szelepgyűrű
* Ajánlható kivitelek:
	+ Ejektoros közkút kagyló nélkül
	+ Ejektoros közkút kagylóval
* Telepítés módja: Aknába, vagy talajba
* Zárás után az összekötőcsőben lévő víz visszafolyik a fagyhatár alá az altalajcsőbe.
* Vízhálózatra csatlakozás: menetes C ¾”
* Festés: Az alkatrészek többrétegű időjárásálló epoxi festékrendszerrel védve, az OTSZ előírásait figyelembe véve. A belső öntvényfelületek az ÁNTSZ által bevizsgált és engedélyezett kétkomponensű epoxi bevonattal felület kezelve.
1. **Bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák**

**Várható éves pályázati mennyiség:**

|  |
| --- |
| **Megfúró bilincsek I.** |
| **Méret** | **Éves menny.(db)** |
| **Nyomásmentesítés után fúrható karimás csatlakozással** |
| 90/50 PE csőre | 1 |
| 110/50 PE csőre | 1 |
| 110/65 PE csőre | 1 |
| 110/80 PE csőre | 1 |
| 160/50 PE csőre | 1 |
| 160/80 PE csőre | 1 |
| 160/100 PE csőre | 1 |
| 219/80 PE csőre | 1 |
| 219/100 PE csőre | 1 |
| 315/80 PE csőre | 1 |
| 315/100 PE csőre | 1 |
| 80/50 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 100/50 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 100/65 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 100/80 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 150/50 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 150/80 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 150/100 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 200/80 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 200/100 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 300/80 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |
| 300/100 acél, öntöttvas, kmPVC, azbesztcement csőre | 1 |

|  |
| --- |
| **Megfúró bilincsek II. (műanyag csövekre)** |
| **Méret** | **Éves menny.(db)** |
| **Nyomás alatt fúrható (PE csövekhez)** |
| 50/1" | 3 |
| 63/3/4" | 5 |
| 63/1" | 2 |
| 90/1" | 35 |
| 110/1" | 40 |
| 160/1" | 10 |
| **Nyomás alatt fúrható acél, öntöttvas, azbesztcement, kmPVC csövekhez** |
| 50/1" | 3 |
| 50/3/4" | 5 |
| 63/1" | 2 |
| 80/3/4" | 35 |
| 80/1" | 35 |
| 100/3/4" | 40 |
| 100/1" | 40 |
| 150/3/4" | 10 |
| 150/1" | 10 |
| 200/1" | 3 |
| 200/1 1/4" | 2 |
| 200/1 1/2" | 2 |
| 300/5/4" | 2 |

|  |
| --- |
| **Megfúró bilincsek II.**  |
| **Méret** | **Éves menny.(db)** |
| **Nyomásmentesítés után fúrható acél, öntöttvas, azbesztcement, kmPVC csövekre** |
| 50/3/4" | 10 |
| 50/1" | 10 |
| 75/1" | 5 |
| 80/3/4" | 40 |
| 80/1" | 40 |
| 80/1 1/4" | 10 |
| 80/1 1/2" | 10 |
| 100/3/4" | 40 |
| 100/1" | 40 |
| 100/1 1/4" | 10 |
| 100/1 1/2" | 10 |
| 150/3/4" | 20 |
| 150/1" | 20 |
| 150/1 1/4" | 5 |
| 150/1 1/2" | 5 |
| 200/1" | 5 |
| 200/1 1/4" | 5 |
| 300/1" | 3 |
| 300/2" | 3 |
| 500/1 1/4" | 2 |
| 500/1 1/2" | 2 |
| 600/1 1/4" | 2 |
| 600/1 1/2" | 2 |



**Kötelező műszaki elvárások:**

* Megfúróbilincsek (öv, göv, ac, KPE, PVC, acélcsőanyagokra)
* Anyagjellemző: MSZ EN 545:2011
* PE 100
* Korrózióvédelmi bevonat: fém anyagnál kívül/belül epoxi alapanyagú festékrendszer, min 250μ, anyagában rozsdamentes acélcsavarok
* Kialakítás: Bilincstest univerzális megfúró bilincs esetén gömbgrafitos öntöttvas anyagból készüljön. Belső menetes és karimás leágazással. Csatlakozás gerincvezeték külső átmérőjére. Megfúrás irnya függőleges vagy vízszintes legyen. Nyeregtömítés: anyaga EPDM.
* Kengyel: anyaga rozsdamentes acél, a csővel való érintkezési felületek EPDM gumiköpennyel védve, mángorolt vagy azzal egyenértékű (szilárdság, surlódás-csökkentés) menetes vég rozsdamentes acélból, kenőanyaggal kezelve.
* Anyák, alátétek: anyaga rozsdamentes acél, képes a cső átmérőből adódó szögbeli eltérések kiegyenlítésére, kompenzálására.
* Korrózióvédelem: szemcseszórással előkészített öntvényfelületre örvényszinterezéssel felhordott epoxigyanta (kiváló tapadási és ütésálló tulajdonságokkal rendelkező) bevonat, GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által tanúsított minősítéssel.
* Üzemi tartomány: 10,16 bar
* Mérettartomány:
* 50<DN< 600
* Bevonata: epoxigyanta porbevonat kívül és belül a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által tanúsított – Minőségi Közösség szerelvények és csőidomok porbevonattal történő tartós korrózióvédelmére – RAL – GZ 662 követelményei szerint, figyelembe véve a DIN 3476 (P) ÉS DIN 30677-2 szabványokat (rétegvastagság min. 250 μm, pórusmentesség 3 kV-nál tapadás kívül és belül min. 12 N/mm2 forró vízben való tárolást követően, közegészségügyi engedély ivóvíz ellátás területén való alkalmazásához, ellenőrzést független bevizsgáló intézet által)
* A többi fémrész korrózióálló acél vagy bronz (nincs kémiai kölcsönhatás).
* Vonatkozó szabványok:
	+ MSZ EN 1563:2012,
	+ MSZ EN 545:2011
	+ DIN 3547, DIN 30677/2



**Kötelező műszaki elvárások:**

* Rozsdamentes acél palástjavítók, vészhelyzeti javítószettek, ivóvízre, 0˚C – 30˚C folyadékhőmérsékletre
* Test és minden fémalkatrész anyaga: rozsdamentes acél (A2 vagy A4)
* A szegmens mérete 400 +/- 5 % hosszúságú lehet
* Csavar anyaga: legalább A2 rozsdamentes acélból, berágódás elleni védelemmel (bevonat, vagy eltérő minőségű rozsdamentes acélból készüljön a csavar és az anya)
* Gumitömítés: EPDM vagy NBR, a csőpalást teljes felületén
* Alkalmazhatóság: bármilyen anyagú csőre alkalmazhatók
* A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.



**Kötelező műszaki elvárások:**

* A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek, (feleljenek meg a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által tanúsított (RAL-GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek (250 μ rétegvastagság, 12 N/mm2 tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V átütés tesz alapján, ütésállóság (5N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2).
* A tömítés a KPE és PVC csövekhez alkalmas karima integrált részét képezze, amely lehetővé teszi a feszülés mentes felhelyezhetőségét függetlenül a csőpalást tömítésétől. A csőkötés oldható. Karima és feszítő gyűrű anyagminősége EN GJS 400 vagy EN GJS 450 legyen. Az ajaktömítés elasztomer, távtartó PE vagy azzal egyenértékű, csavarok, anyák A2 vagy A4 rozsdamentes acél anyagminőséggel, alátéttel.
1. **Csőkötő kuplungok**

**Várható éves pályázati mennyiség:**



**Kötelező műszaki elvárások:**

* Nagy átfogású tok-tok és tok-perem csőkötő idomok (mechanikus csőkötések), húzásbiztos és nem húzásbiztos kivitelben, DN50–DN600 mérettartományban, ivóvízre/szennyvízre/hűtővízre, 0˚C – 50˚C folyadékhőmérsékletre, föld alatt és föld felett beépítve, épületeken belül és kívül alkalmazva.
* Mérettartomány: A mechanikus csőkötések legyenek alkalmasak mindenféle csőanyagra, fémes és nemfémes anyagra egyaránt (PE, PVC, ÜPE, PB, azbesztcement, réz, acél, horganyzott acél, rozsdamentes acél AISI 304 és AISI 316, szürkeöntvény, duktil öntvény és beton).
* A csőbefogási tartomány legalább DN250-ig folytonos legyen (egész milliméterre nézve).
* Tokonként külön csavarszett: A tok-tok csőkötő idomok tokonként külön csavarszettel rendelkezzenek **(átmenőcsavaros megoldás nem megengedett),** melyek nem egy vonalban állnak, hogy a csővégeket egymástól függetlenül csatlakoztatni lehessen és minden csővégen optimális legyen a csavarnyomaték.
* Húzásbiztos – nem húzásbiztos váltás lehetősége a helyszínen: A mechanikus csőkötés tegye lehetővé, hogy a beépítéskor át lehessen alakítani húzásbiztosról nem húzásbiztosra és fordítva, a húzásbiztosító elemek helyszíni behelyezésével, illetve eltávolításával.
* Anyagspecifikációk:
	+ Test és leszorító gyűrűk: Duktil öntvény az EN-GJS-450-10-HB200 szerint.
* Bevonat: A bevonat Resicoat® RT9000R4 epoxy porbevonat vagy azzal egyenértékű legyen (egyéb nem epoxy felületvédelem is elfogadható), minimum 250 mikron rétegvas-tagsággal és pH 2 – pH 13 kémiai ellenállóképességgel a területünkön meglévő agresszív talaj miatt. A bevonat rendelkezzen egy nemzetközileg elismert intézmény által ivóvízre vagy más folyadékokra kiadott engedéllyel, és teljesítse a GSK követelményeit a DIN 3476 (P), DIN 30677-2 és EN 14901 szerint. A bevonat rendelkezzen egy akkreditált in-tézmény által kiadott korróziós vizsgálati jegyzőkönyvvel, mely igazolja a vonatkozó szabványoknak való megfelelést.
* Csavarok, anyák és alátétek:
	+ A csavarok, anyák és alátétek A2-70 (AISI 304) vagy A4-80 (AISI 316) rozsdamentes acélból készüljenek.
	+ A csavarokat súrlódáscsökkentő PTFE (teflon) bevonattal vagy azzal egyenértékű bevonattal kell ellátni a berágódás megakadályozása érdekében.
* Gumitömítés: EPDM az EN 681-1 szerint (WA típus) vagy NBR az EN 682 szerint
* Húzásbiztosító elemek: A húzásbiztosító elemek A4 (AISI 316) rozsdamentes acélból készüljenek
* Karimák: A karimákat úgy kell kialakítani, hogy csatlakoztathatók legyenek az EN1092-2 szerinti méretű és tűrésű karimákhoz.
* A karima felfekvő felületét koncentrikus hornyokkal kell ellátni.
* Nyomásértékek: Nem húzásbiztos: Max. üzemi nyomás: 16 bar
* Húzásbiztos: Max. üzemi nyomás: 16 bar / 10 bar
* Névleges átmérőtől és/vagy csőanyagtól függően
* Iránytörés: Tokonként 8º az átfogási tartomány közepén
* A termék rendelkezzen érvényes magyarországi OTH engedéllyel, valamint a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.
* Húzásbiztosítás: A tömítés/szorítás/húzásbiztosítás külön funkciók, de egy tokban integrálódnak.
* Húzásbiztosító szegmensek felhasználhatósága: egyfajta szegmens alkalmazható minden csőtípuson; a szegmensek eltávolíthatók, visszahelyezhetők, újrafelhasználhatók.
* Húzásbiztos beépítés szabad szerelésnél (talajtakarás nélkül) is.
* Dokumentáció: Ezeket az információkat minden egyes mechanikus csőkötésen fel kell tüntetni vagy mellékelni kell hozzá, magyar nyelven: beépítési útmutató, csatlakozási hézag (minimális betolási mélység, illetve csővégek minimális távolsága), maximális megengedett iránytörés (tokonként 8º az átfogási tartomány közepén) kell-e támasztóperselyt (csővégmerevítőt) használni, csavarnyomaték, újrahasználhatóság.
* Minőségbiztosítás: A gyártó rendelkezzen ISO 9001, ISO 14001 tanúsítvánnyal.
* Műszaki támogatás: A gyártó vagy forgalmazó biztosítson elméleti és gyakorlati képzést képesített oktatók által, hogy a szerelők terepi viszonyok mellett is helyesen és hatékonyan használják a fent említett termékeket és a beépítéshez szükséges szerszámokat.
* Tanúsítás: A termék rendelkezzen EN 14525 tanúsítvánnyal (pl. KIWA (BRL-775), ÖVGW (PW-503), SVGW).
1. **Csomóponti idomok, karimás kötéssel**

**Várható éves pályázati mennyiség:**





**Kötelező műszaki elvárások:**

* A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvizes és szennyvizes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek, (feleljenek meg a GSK (RAL-GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek (250 μ rétegvastagság, 12 N/mm2 tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V átütés tesz alapján, ütésállóság (5N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2).
* Alkalmas legyen ivóvíz, szennyvíz szállítására is.
* Bevonat: Kívül, belül GSK-Epoxi bevonat.
* Anyagminőség: Gömbgrafitos öntöttvas idomok minimum GGG40, kivéve az X idom és a laza karima.

**Kötelező műszaki elvárások:**

* Vakkarima (PN 6 – PN 10):
* DIN 2527
* DIN EN 1092-1/05
* DIN EN 1092-1 Típus 05
* Laza karima (PN 10)
* DIN 2642
* DIN EN 1092-1/02
* DIN EN 1092-1 Típus 2
1. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződési hirdetmény**.
**Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződési hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-3)
3. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-4)
4. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-9)
9. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-10)
10. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-13)
13. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-14)
14. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-15)
15. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-16)
16. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-17)
17. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-18)
18. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-19)
19. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-21)
21. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-22)
22. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-23)
23. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-24)
24. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-25)
25. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-26)
26. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint [↑](#footnote-ref-27)
27. Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-29)
29. Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. [↑](#footnote-ref-30)
30. A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. [↑](#footnote-ref-31)
31. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-32)
32. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-33)
33. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-34)
34. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-35)
35. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-36)
36. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-37)
37. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-38)
38. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-39)
39. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-40)
40. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-41)
41. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-42)
42. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-43)
43. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-44)
44. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-45)
45. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-46)
46. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-47)
47. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-48)
48. Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során... [↑](#footnote-ref-49)
49. Kizárási okokra vonatkozó információ. [↑](#footnote-ref-50)
50. Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését [↑](#footnote-ref-51)
51. Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. [↑](#footnote-ref-52)
52. Összetettebb a helyzet a **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások** tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében. [↑](#footnote-ref-53)
53. A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. [↑](#footnote-ref-54)
54. Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). [↑](#footnote-ref-55)
55. Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. [↑](#footnote-ref-56)
56. Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). [↑](#footnote-ref-57)
57. Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. [↑](#footnote-ref-58)
58. Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. [↑](#footnote-ref-59)
59. Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre. [↑](#footnote-ref-60)
60. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). [↑](#footnote-ref-61)
61. Lásd a II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-62)
62. Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. [↑](#footnote-ref-63)
63. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz). [↑](#footnote-ref-64)
64. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. [↑](#footnote-ref-65)
65. A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány. [↑](#footnote-ref-66)
66. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. [↑](#footnote-ref-67)
67. **Részenként külön felolvasó lap csatolandó!** [↑](#footnote-ref-68)
68. Részenként külön felolvasó lap csatolandó! [↑](#footnote-ref-69)
69. Szükség szerint ismételhető [↑](#footnote-ref-70)
70. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-71)
71. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződésről szóló hirdetmény**.

**Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-72)
72. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-73)
73. *Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.* [↑](#footnote-ref-74)
74. *Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.* [↑](#footnote-ref-75)
75. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-76)
76. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-77)
77. Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-78)
78. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-79)
79. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-80)
80. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-81)
81. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-82)
82. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-83)
83. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-84)
84. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-85)
85. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-86)
86. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-87)
87. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-88)
88. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-89)
89. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-90)
90. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-91)
91. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-92)
92. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-93)
93. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-94)
94. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-95)
95. ***E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint*** [↑](#footnote-ref-96)
96. ***Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.*** [↑](#footnote-ref-97)
97. Ezt az információt **nem** kell megadni abban az esetben, ha az *a)–f)* pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog **kötelezővé** tette **az eltérés lehetősége nélkül** abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. [↑](#footnote-ref-98)
98. ***Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.*** [↑](#footnote-ref-99)
99. ***A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.*** [↑](#footnote-ref-100)
100. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-101)
101. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-102)
102. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-103)
103. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-104)
104. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-105)
105. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-106)
106. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-107)
107. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-108)
108. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-109)
109. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-110)
110. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-111)
111. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-112)
112. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-113)
113. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-114)
114. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-115)
115. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-116)
116. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-117)
117. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-118)
118. Közös ajánlattétel esetén, külön-külön **eredeti** példányban szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. [↑](#footnote-ref-119)
119. 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. [↑](#footnote-ref-120)
120. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-121)
121. 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

*b)* az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [↑](#footnote-ref-122)
122. Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [↑](#footnote-ref-123)
123. Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” [↑](#footnote-ref-124)
124. Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. [↑](#footnote-ref-125)
125. mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. [↑](#footnote-ref-126)
126. A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. [↑](#footnote-ref-127)
127. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánja igazolni, csak akkor kell kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek ezt a nyilatkozatot kitöltenie és aláírnia. [↑](#footnote-ref-128)
128. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-129)
129. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint **tényleges tulajdonos:**

*a)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül vagy** - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - **közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,** vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

*b)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

*da)* aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

*db)* akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

*dc)* aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, [↑](#footnote-ref-130)
130. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-131)
131. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-132)
132. A táblázat további sorokkal bővíthető. [↑](#footnote-ref-133)
133. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában. [↑](#footnote-ref-134)
134. Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni [↑](#footnote-ref-135)
135. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-136)
136. Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. [↑](#footnote-ref-137)