## 2021. bekötés
Szennyvíz- és csapadékvíz bekötő vezetékek kiépítési munka árajánlati lap
* csak beépítésre kerülő, vagy az adott munka folyamán elhasználódó anyagok árát tartalmazhatja, visszabontott és újra felhasználható anyagok árát nem
** anyagár nem értelmezhető
kitöltendő
ssz. | tétel szövege | körülbelüli éves mennyiség | mennyiségi egység | anyag egységár | díj egységár | anyag összes | díj összes
1 | Biztonsági védőkorlát * | 300 | m |  |  | 0 | 0
2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban ** | 500 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Munkaárok földkiemelése gépi erővel bármely konzisztenciájú talajban ** | 300 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, homokos kavicsból, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 150 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | Kitermelt föld visszatöltése munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban ** | 800 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel vezeték felett és mellett tömörségi fok: 85% * | 800 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, talajosztály I-IV. ** | 150 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | Törmelék felrakása szállítóeszközre ** | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | Törmelék elszállítása és ártalommentes elhelyezése ** | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | Veszélyes törmelék elszállítása és ártalommentes elhelyezése ** | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő. | 40 | db |  |  | 0 | 0
12 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 160 mm KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
13 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 200 mm KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
14 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 160x45 fok, | 40 | db |  |  | 0 | 0
15 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 160x87 fok, | 3 | db |  |  | 0 | 0
16 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/160 | 3 | db |  |  | 0 | 0
17 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 160/160, | 3 | db |  |  | 0 | 0
18 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna tisztító idom, KGRE 160, | 40 | db |  |  | 0 | 0
19 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 200/160, | 20 | db |  |  | 0 | 0
20 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 250/160, | 20 | db |  |  | 0 | 0
21 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 250/160, | 3 | db |  |  | 0 | 0
22 | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 12-24/KK | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
23 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő, 25/30/15 cm, C 10-16/FN | 10 | m |  |  | 0 | 0
24 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt ** | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
25 | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével, vékony rétegben teríthető VRA-8 jelű keverékekkel, 1,5-3,0 cm vastagságban VRA-8 jelű keverék, KZ adalékkal | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
26 | Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal ** | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
27 | Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel ** | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
28 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, vagy leszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útelzárást jelző tábla, fényvisszaverő * | 40 | db |  |  | 0 | 0
29 | Forgalomterelő műtárgy elhelyezése és visszabontása * | 40 | db |  |  | 0 | 0
30 | Aszfaltozás hideg aszfalt keverékkel, 3-5 cm vtg. (tisztítás, aszfalt bedolgozás) | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
31 | bontott felületek aszfaltozás utáni élszalagozása | 800 | m |  |  | 0 | 0
32 | CKT beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
33 | KGA átfolyós tisztító idom beépítése, D250/160/160 mm | 40 | db |  |  | 0 | 0
34 | KG250 PVC-FEDLAP beépítése | 40 | db |  |  | 0 | 0
[5 empty] | összesen: | 0 | 0
[5 empty] | Anyag + díj összesen: | 0